## Sheet1
2026-2028年五金配件采购清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价报价（元） | 报价品牌 | 在用品牌
1 | LED-T5光管 | T5-1.2米 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
2 | LED-T5光管 | T5-0.6米 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
3 | LED-T5一体化光管 | T5-1.2米 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
4 | LED-T5一体化光管 | T5-0.6米 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
5 | LED-T5一体化光管 | T5-0.3米 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
6 | LED光管连接线 | 连接线 | 条 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
7 | LEDT8光管 | 1.2米 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
8 | LEDT8光管 | 0.6米 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
9 | 镇流器 | 36W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
10 | LEDT8支架 | 1.2米 | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
11 | 电感式T8支架 | 1.2米 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
12 | LED环形灯 | 15W | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
13 | LED人体感应吸顶灯 | 12W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
14 | LED人体感应筒灯 | 4寸 | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
15 | LED人体感应筒灯 | 5寸 | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
16 | LED人体感应筒灯 | 6寸 | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
17 | LED吸顶灯 | 18W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
18 | LED吸顶灯 | 24W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
19 | LED平板灯 | 25*25 | 盘 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
20 | LED平板灯 | 300*300卡扣/集成 | 盘 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
21 | LED平板灯 | 300*600卡扣/集成 | 盘 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
22 | LED平板灯 | 600*600卡扣/集成 | 盘 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
23 | LED平板灯 | 1200*300米卡扣/集成 | 盘 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
24 | LED平板灯 | 1200*600卡扣/集成 | 盘 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
25 | LED平板灯 | 1200*150 | 盘 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
26 | LED灯泡 | E27-5W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
27 | LED灯泡 | E27-7W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
28 | LED灯泡 | E27-12W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
29 | LED灯泡 | E27-15W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
30 | LED灯泡 | E27-20W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
31 | LED灯泡 | E27-30W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
32 | 无影灯泡 | 25W卡口 | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
33 | LED天花射灯 | 3W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
34 | LED天花射灯 | 4w | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
35 | LED天花射灯 | 6W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
36 | LED筒灯球泡 | 8W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
37 | LED筒灯 | 3W5寸 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
38 | LED筒灯 | 5W5寸 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
39 | LED筒灯 | 12W5寸 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
40 | LED筒灯 | 15W6寸 | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
41 | LED明装灯 | 300*600mm | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
42 | LED明装灯 | 300*1200mm | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
43 | LED洁净灯 | 300*1200mm | 支 |  |  | 中工通明、三雄极光、佛山照明
44 | LED洁净灯 | 300*300mm | 支 |  |  | 中工通明、三雄极光、佛山照明
45 | LED洁净灯 | 300*600mm | 支 |  |  | 中工通明、三雄极光、佛山照明
46 | LED带应急照明灯1 | 300*1200mm | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
47 | LED带应急照明灯2 | 600*600mm | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
48 | LED应急光管（带应急） | T81.2米 | 支 |  |  | 敏华电工、三雄极光、佛山照明
49 | 应急照明筒灯 | 19W-6寸铝 | 套 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
50 | 敏华应急灯 | 双头 | 支 |  |  | 敏华电工、三雄极光、佛山照明
51 | LED灯带 | 60灯珠 | 米 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
52 | LED灯条带光源 | 12V*7W*54CM长 | 条 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
53 | LED灯珠 | 12V35W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
54 | LED电筒 | LS8899 | 支 |  |  | 世达、雷施顿、探险者
55 | LED软灯带 | 8W/60灯/米 | 米 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
56 | LED漫反灯条 | 12V/24V14.4W | 米 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
57 | LED双头暗装射灯 | 30w | 支 |  |  | 雷士、三雄极光、佛山照明
58 | LED雷达感应光管 | 18W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
59 | 工业壁扇 | FS-65 | 台 |  |  | 永华、美的、艾美特
60 | 工业落地扇 | 750mm | 台 |  |  | 永华、美的、艾美特
61 | 风扇壁扇 | 16寸 | 台 |  |  | 永华、美的、艾美特
62 | 风扇落地扇 | 16寸 | 台 |  |  | 永华、美的、艾美特
63 | 轴流风机 | FT35-11-0.25Kw | 台 |  |  | 永华、美的、艾美特
64 | 集成吊顶排气扇 | BPT10-22-1D300*300 | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
65 | 管道排气扇 | BPT12-14-2(D) | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
66 | 管道排气扇1 | BPT12-24-2(D) | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
67 | 管道排气扇 | BPT15-23-1D1(D) | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
68 | 管道排气扇 | BPT17-33-2D1 | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
69 | 窗式排气扇 | APB20-4-1(8寸) | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
70 | 窗式排气扇 | APB25-5-1(10寸) | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
71 | 窗式排气扇 | APB30-6-1(12寸) | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
72 | 排气扇（工业） | FA－40220V | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
73 | 排气扇（圆型） | 6寸 | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
74 | 排气扇（圆型） | 8寸 | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
75 | 一位开关86面板 | 10A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
76 | 两位开关86面板 | 10A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
77 | 三位开关86面板 | 10A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
78 | 四位开关86面板 | 10A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
79 | 一位双联二三插座 | 10A | 套 |  |  | 八达、公牛、俊朗
80 | 带开关三插座 | 10A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
81 | 二三三带开关插座 | 10A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
82 | 三扁插头 | 32A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
83 | 三插头 | 10A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
84 | 三插头2 | 16A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
85 | 二二插插座面板 | 10A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
86 | 二二三三插座 | 11A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
87 | 二三插插座面板 | 12A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
88 | 带开关二三插插座面板 | 13A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
89 | 三.三插插座面板 | 14A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
90 | 三插插座面板 | 15A | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
91 | 白板 | 86型 | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
92 | 定时器 | 86型 | 个 |  |  | 八达、公牛、俊朗
93 | 插座防水盒 | 86型一位PVC | 个 |  |  | 联塑、雄塑、贵丽
94 | 插座防水盒 | 86型二位PVC | 个 |  |  | 联塑、雄塑、贵丽
95 | 双底盒 | 86*172 | 个 |  |  | 创亿、联塑、雄塑
96 | 单底盒 | 86 | 个 |  |  | 创亿、联塑、雄塑
97 | 电缆RVV | 2*0.75 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
98 | 电缆RVV | 2*1.0 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
99 | 电缆RVV | 3*1.5 | 个 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
100 | 电缆RVV | 3*2.5 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
101 | 电缆RVV | 3*4 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
102 | 电缆RVV | 4*4 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
103 | 电缆RVV | RVV5*6 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
104 | 公牛多用排插 | 1.8米，4插位总控 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
105 | 公牛多用排插 | 1.8米，6插位总控 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
106 | 公牛多用排插 | 1.8米，8插位总控 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
107 | 公牛多用排插 | 3米，8插位总控 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
108 | 公牛多用排插 | 5米，8插位总控 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
109 | 公牛多用排插 | 3米，5插位分控开关 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
110 | 转换插座 | 10A转16A | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
111 | 转换插座 | 一转二（总控） | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
112 | 转换插座 | 一转二（无开关） | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
113 | 转换插座 | 迷你一转三（无开关） | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
114 | 转换插座 | 品字形一转三（无开关） | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
115 | 转换插座 | 竖向一转三，总控 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
116 | 公牛门铃 | 一拖二 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
117 | 公牛带漏电插头 | 16A | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
118 | 公牛带漏电插头 | 10A | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
119 | 公牛无线子母开关 | 一位开关 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
120 | 公牛无线子母开关 | 二位开关 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
121 | 公牛无线子母开关 | 三位开关 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
122 | 玻璃胶 | R260ml | 支 |  |  | 长鹿、日丰牌、立邦
123 | 强力3M双面胶 | 10*3*2米 | 卷 |  |  | 得力、晨光、3M
124 | 强力海绵双面胶 | 卷 | 卷 |  |  | 得力、晨光、3M
125 | 电工胶布 | 3m | 卷 |  |  | 珠江、公牛、3M
126 | 日丰生料带 | 1910 | 卷 |  |  | 日丰、潜水艇、爱华卫浴
127 | 软管 | 不锈钢编织软管RF-J80 | 条 |  |  | 日丰、潜水艇、爱华卫浴
128 | 软管 | 不锈钢编织软管RF-J60 | 条 |  |  | 日丰、潜水艇、爱华卫浴
129 | 角阀 | 纯铜 | 个 |  |  | 日丰、九牧、爱华卫浴
130 | 洗手盆冷热龙头 | 152-111 | 个 |  |  | 日丰、九牧、爱华卫浴
131 | 洗手盆单冷龙头 | 2600-15C | 个 |  |  | 日丰、九牧、爱华卫浴
132 | 厨房龙头 | 2500-56W | 个 |  |  | 日丰、九牧、爱华卫浴
133 | 厨房龙头 | 2500-55W | 个 |  |  | 日丰、九牧、爱华卫浴
134 | 淋浴器 | 精铜 | 个 |  |  | 日丰、潜水艇、爱华卫浴
135 | 单冷龙头 | 4分 | 个 |  |  | 日丰、潜水艇、爱华卫浴
136 | 花洒软管 | 150cm | 条 |  |  | 日丰、潜水艇、爱华卫浴
137 | 花洒头 | 塑料 | 个 |  |  | 日丰、潜水艇、爱华卫浴
138 | 可升降花洒支架 | 可升降 | 个 |  |  | 奥恩莎、潜水艇、爱华卫浴
139 | 花洒支架 | 简易式 | 个 |  |  | 日丰、潜水艇、爱华卫浴
140 | 水箱 | 国标 | 个 |  |  | 卡地尔、日丰、九牧
141 | 感应水箱 | 电池款 | 套 |  |  | 箭牌、九牧、科勒
142 | 感应水箱配件 | 电池款 | 套 |  |  | 箭牌、九牧、欧诺莎
143 | 水箱按键 | 普通 | 个 |  |  | 金通城、爱华卫浴、箭牌卫浴
144 | 水箱进水阀 | 普通 | 个 |  |  | 卡地尔、日丰、九牧
145 | 水箱出水阀 | 普通 | 个 |  |  | 卡地尔、日丰、九牧
146 | 加厚出水阀 | 加厚21-38 | 个 |  |  | 潜水艇、日丰、九牧
147 | 加厚水箱按钮 | 加厚小/大 | 个 |  |  | 潜水艇、日丰、九牧
148 | 感应小便器 | 交/直流整套 | 套 |  |  | 克劳迪、东鹏、恒洁
149 | 感应小便器配件 | 交/直流 | 套 |  |  | 克劳迪、沃欣特、箭牌
150 | 不锈钢弯管（医用洗手器） | 4分不锈钢 | 套 |  |  | 精毅达、沃欣特、合硕
151 | 感应水龙头 | 精铜（装电池） | 套 |  |  | 克劳迪、东鹏、恒洁
152 | 感应水龙头 | 精铜（接电源） | 套 |  |  | 克劳迪、东鹏、恒洁
153 | 医用感应洗手器 | 交流感应 | 套 |  |  | 精毅达、沃欣特、合硕
154 | 脚踏冲水阀 | 1寸 | 个 |  |  | 金通城、日丰卫浴、爱华卫浴
155 | 可伸缩脚踏冲水阀 | 1寸 | 个 |  |  | 金通城、日丰卫浴、爱华卫浴
156 | 感应蹲厕器 | C904B | 台 |  |  | 克劳迪、东鹏、恒洁
157 | 下水管（波纹管） | 32mm | 条 |  |  | 金通城、日丰、联塑
158 | 下水管（防臭） | 32mm | 条 |  |  | 金通城、日丰、联塑
159 | 下水管弯头 | φ50 | 个 |  |  | 创亿、联塑、雄塑
160 | 下水管接头(胶) | φ50 | 条 |  |  | 创亿、联塑、雄塑
161 | 下水器（翻板式） | 32mm | 套 |  |  | 雄塑、联塑、金通城
162 | 下水器（水槽） | 40mm | 套 |  |  | 名爵、德众、耐发
163 | 下水器（洗菜盆） | 80mm | 套 |  |  | 名爵、德众、耐发
164 | 地漏 | Φ50 | 个 |  |  | 创亿、联塑、雄塑
165 | 地漏 | ф110 | 个 |  |  | 创亿、联塑、雄塑
166 | 水管弯头（铁弯头） | 6分（20mm） | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
167 | 铁笔 | 直径25*1800 | 条 |  |  | 牧田岛、戴恩、林达
168 | 铁补芯 | 1寸*6分 | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
169 | 铁法兰盘 | 3寸 | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
170 | 铁开孔器 | 42mm | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
171 | 铁开孔器 | 25mm | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
172 | 铁链 | 6厘 | 米 |  |  | 牧田岛、戴恩、林达
173 | 铁塞头 | 6分 | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
174 | 铁塞头 | 2寸 | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
175 | 铁弯头 | ф50 | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
176 | 铁线管离墙码 | ф20 | 个 |  |  | 友发、利达、兴联
177 | 内外牙铜直通(70mm) | 4分 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
178 | 铜补芯 | 4*6 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
179 | 铜减压阀 | DN15 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
180 | 铜减压阀 | DN20 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
181 | 铜减压阀 | DN25 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
182 | 铜减压阀 | DN32 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
183 | 铜减压阀 | DN40 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
184 | 铜减压阀 | DN50 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
185 | 铜内外牙铜直通 | 4分 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
186 | 铜内外牙弯头 | 4分 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
187 | 铜球阀 | 4分 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
188 | 铜外牙三通 | 4分 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
189 | 铜线耳 | DT－95 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
190 | 铜线耳 | DT-10 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
191 | 铜线耳 | DT－16 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
192 | 铜线耳 | DT－25 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
193 | 铜线耳 | DT－35 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
194 | 铜线耳 | DT－50 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
195 | 铜线耳 | DT-120 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
196 | 铜压直通 | GT-120 | 只 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
197 | 铜压直通 | GT16 | 只 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
198 | 铜压直通1 | GT－95 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
199 | 铜压直通 | GT－70 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
200 | 铜压直通3 | GT-50 | 只 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
201 | 铜闸阀 | DN15 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
202 | 铜闸阀 | DN20 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
203 | 铜闸阀 | DN25 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
204 | 铜闸阀 | DN32 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
205 | 铜闸阀 | DN40 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
206 | 铜闸阀 | DN50 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
207 | 铜闸阀 | DN65 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
208 | 铜闸阀 | DN100 | 个 |  |  | 日丰、埃美柯、潜水艇
209 | 人体感应开关 | 86 | 个 |  |  | 八达、罗格朗、三雄极光
210 | 时控开关 | 交流 | 个 |  |  | 卓一、德力西、正泰
211 | 经纬度时控 | 经纬度 | 个 |  |  | 卓一、德力西、正泰
212 | 限位开关 | LXWS-511 | 个 |  |  | 卓一、德力西、正泰
213 | 遥控开关 | GD-DGL01 | 个 |  |  | 卓一、德力西、正泰
214 | 充电器 | 12V0.8A | 个 |  |  | 威克士、德力西、品胜
215 | 电笔 | AN-G63型 | 支 |  |  | 德力西、绿林、奥能
216 | 电表（单相） | 40A | 个 |  |  | 华立、正泰、德力西
217 | 电表（单相） | 100A | 个 |  |  | 华立、正泰、德力西
218 | 电表（电子式） | 100A | 个 |  |  | 华立、正泰、德力西
219 | 电表（三相） | 100A | 个 |  |  | 华立、正泰、德力西
220 | 电工工具袋 | 40*20cm | 个 |  |  | 德力西、正泰、绿林
221 | 机械万能表 | MF-47F | 个 |  |  | 胜利、正泰、德力西
222 | 钳表 | 交直流 | 个 |  |  | 胜利、正泰、德力西
223 | 钳表 | 交流 | 个 |  |  | 胜利、正泰、德力西
224 | 电动螺丝刀 | 合资 | 把 |  |  | 博世、威克士、德力西
225 | 电动螺丝刀 | 国产 | 把 |  |  | 博世、威克士、德力西
226 | 电动吹风机 | 手提式 | 把 |  |  | 博世、威克士、德力西
227 | 电动电锤 | 无刷电机充电式 | 把 |  |  | 东成、博世、威克士
228 | 电动冲击钻 | 无线国产 | 把 |  |  | 东成、博世、威克士
229 | 电动冲击钻 | 无线合资 | 把 |  |  | 东成、博世、威克士
230 | 有线电动冲击钻 | 有线 | 把 |  |  | 东成、博世、威克士
231 | 电动角磨机 | 无线 | 把 |  |  | 东成、博世、威克士
232 | 电动角磨机 | 有线 | 把 |  |  | 东成、博世、威克士
233 | 电动锂电抽水泵 | 48V | 台 |  |  | 科麦斯、博世、威克士
234 | 锂电池 | 48V24AH | 个 |  |  | 比亚迪、星恒、新能安
235 | 无线工具锂电池 | 便捷式充电 | 把 |  |  | 东成、博世、威克士
236 | 电工老虎钳 | 8寸 | 把 |  |  | 博世、威克士、德力西
237 | 电工老虎钳 | 6寸 | 把 |  |  | 博世、威克士、德力西
238 | 电导率计 | SW-301 | 支 |  |  | 丰控、联测仪表、速为
239 | 电动窗帘控制器 | 遥控控制 | 个 |  |  | 科创者、易微联、米居
240 | 电动蝶阀 | DN40 | 个 |  |  | 沪工、美仪、吉申特
241 | 电动蝶阀 | DN50 | 个 |  |  | 沪工、美仪、苏科
242 | 电动蝶阀 | DN100 | 个 |  |  | 沪工、美仪、苏科
243 | 法兰铸铁闸阀 | DN65 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
244 | 法兰铸铁闸阀 | DN80 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
245 | 法兰铸铁闸阀 | DN100 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
246 | 法兰铸铁闸阀 | DN125 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
247 | 法兰铸铁闸阀 | DN150 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
248 | 法兰铸铁闸阀 | DN200 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
249 | 水管堵漏接头抢修节 | DN65 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
250 | 水管堵漏接头抢修节 | DN80 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
251 | 水管堵漏接头抢修节 | DN100 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
252 | 水管堵漏接头抢修节 | DN125 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
253 | 水管堵漏接头抢修节 | DN150 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
254 | 水管堵漏接头抢修节 | DN200 | 个 |  |  | 沪工、远大、埃美柯
255 | 闭水试压气囊直径300mm | 三层加厚送全套配件 | 个 |  |  | 硅橡胶、创亿、东泰
256 | 闭水试压气囊直径400mm | 三层加厚送全套配件 | 个 |  |  | 硅橡胶、创亿、东泰
257 | 闭水试压气囊直径600mm | 三层加厚送全套配件 | 个 |  |  | 硅橡胶、创亿、东泰
258 | 电工锤 | 500g | 把 |  |  | 牧田岛、鹰之印、绿林
259 | 电工锤 | 300g | 把 |  |  | 牧田岛、鹰之印、绿林
260 | 电工剪刀 | 国标 | 把 |  |  | 牧田岛、鹰之印、绿林
261 | 电机 | 4P-0.75KW | 条 |  |  | 广一、凌霄、宗菱
262 | 电烙铁 | 40W | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、黄花
263 | 电池 | 12V7A | 个 |  |  | 天能、超能、兆安
264 | 电池 | 6V1.3Ah | 个 |  |  | 天能、超能、兆安
265 | 电池 | 12V3.5Ah | 个 |  |  | 天能、超能、兆安
266 | 电池 | 1.5V | 个 |  |  | 金霸王、超霸、555
267 | 电池 | GP27A | 粒 |  |  | 金霸王、超霸、556
268 | 电池补充液 | 电解液 | 支 |  |  | 天能、超能、兆安
269 | 电池充电器 | 电池1.2v，充电器2000mAh | 套 |  |  | 威克士、松下、爱乐普
270 | 电磁阀 | 4分0927200 | 个 |  |  | 联测仪器、博普、德力西
271 | 电动风阀 | DN250 | 个 |  |  | 联测仪器、博普、瑞通
272 | 公牛卷线盘 | GN-80210米 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
273 | 公牛卷线盘 | GN-804无线 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
274 | 公牛卷线盘 | GN-806无线 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
275 | 电缆专用波纹管 | Φ75 | 米 |  |  | 创亿、联塑、雄塑
276 | 电烙铁焊锡丝 | 直径1.0（350g) | 卷 |  |  | 牧田岛、绿林、黄花
277 | 电容 | 0.85UF | 个 |  |  | 绿林、德力西、正泰
278 | 电容器 | 2.5UF | 个 |  |  | 绿林、德力西、正泰
279 | 电容器 | 4.75UF | 个 |  |  | 绿林、德力西、正泰
280 | 电线1 | BVR1mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
281 | 电线2 | BVR1.5mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
282 | 电线3 | BVR2.5mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
283 | 电线4 | BVR4mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
284 | 电线5 | BVR6mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
285 | 电线6 | BVR10mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
286 | 电线7 | BVR16mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
287 | 电线8 | BVR25mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
288 | 电线收纳理线管 | 42mm | 米 |  |  | 德力西、公牛、凡客
289 | LED驱动电源/开关电源 | LRS-35-24/12 | 个 |  |  | 三雄极光、明伟、绿电、
290 | LED驱动电源/开关电源 | LRS-100-24/12 | 个 |  |  | 三雄极光、明伟、绿电、
291 | LED驱动电源/开关电源 | LRS-200-24/12 | 个 |  |  | 三雄极光、明伟、绿电、
292 | LED驱动电源/开关电源 | LRS-350-24/12 | 个 |  |  | 三雄极光、明伟、绿电、
293 | LED驱动电源/开关电源 | LRS-450-24/12 | 个 |  |  | 三雄极光、明伟、绿电、
294 | LED驱动电源/开关电源 | LRS-600-24/12 | 个 |  |  | 三雄极光、明伟、绿电、
295 | LED驱动电源/开关电源 | LRS-1200-24/12 | 个 |  |  | 三雄极光、明伟、绿电、
296 | 防雨开关电源（变压器） | ERP-350-12/24 | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
297 | 防雨开关电源（变压器） | ERP-450-12/25 | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
298 | 电源适配器 | 7.5V-1A | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
299 | 电源适配器 | 12V3A | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
300 | 电源适配器（感应变压器） | AC100-240V/50-60Hz | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
301 | LED驱动电源/开关电源 | S-50-5 | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
302 | 继电器座 | 卡扣 | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
303 | 加水式电池 | 200A12V | 个 |  |  | 天能、超能、船王
304 | 空调电缆 | TVVBG3*2.5 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
305 | 隆瑞充电器 | B-ULV-616A | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
306 | 热继电器 | JRSI10A | 个 |  |  | 明伟、绿电、正泰
307 | 双色电线 | BVR1.5mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
308 | 双色电线 | BVR2.5mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
309 | 双色电线 | BVR4mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
310 | 双色电线 | 16mm2 | 米 |  |  | 番禺电缆、南洋电缆、珠江电缆
311 | 报警器 | 15mm | 只 |  |  | 绿林、德力西、万宝泽
312 | 中间继电器 | 220V4常开 | 个 |  |  | 施耐德、德力西、正泰
313 | AB胶水 | 20g | 套 |  |  | 得力、长鹿、哥俩好
314 | AB胶水 | 40g | 套 |  |  | 得力、长鹿、哥俩好
315 | 胶水502 | 40g | 支 |  |  | 得力、长鹿、同声
316 | T型套筒 | 10mm | 个 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
317 | T型套筒 | 6mm-19mm | 套 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
318 | 安全帽 | 电工 | 顶 |  |  | 美安明、一盾、林盾
319 | 暗盒修复器 | 86型 | 个 |  |  | 牧田岛、绿林、创亿
320 | 八角锤 | 4LB | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
321 | 戒纸刀 | 塑料 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、润信
322 | 大介刀片 | 铁 | 片 |  |  | 牧田岛、绿林、润信
323 | 保险管 | 2A | 个 |  |  | 好利来、力特、正泰
324 | 保险管 | 1A | 个 |  |  | 好利来、力特、正泰
325 | 保险管 | 1.5A | 个 |  |  | 好利来、力特、正泰
326 | 编织网管 | pvc软管6分 | 米 |  |  | 联塑、箭牌、伟星
327 | 编织网管 | pvc软管1寸 | 米 |  |  | 联塑、箭牌、伟星
328 | 编织网管 | pvc软管1.2寸 | 米 |  |  | 联塑、箭牌、伟星
329 | 齿轮模块 | 金属齿轮 | 个 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
330 | 冲击钻咀 | 12*160 | 支 |  |  | 战斧 、博世、牧田
331 | 冲击钻咀 | 6*160 | 支 |  |  | 战斧 、博世、牧田
332 | 冲击钻咀(加长) | 25*350 | 支 |  |  | 战斧 、博世、牧田
333 | 大扁自攻螺丝 | 4*16*1000粒 | 盒 |  |  | 北塔、晋亿、东明
334 | 大扁自攻螺丝 | 4*40*500粒 | 盒 |  |  | 北塔、晋亿、东明
335 | 大扁自攻螺丝 | 4*30*500粒 | 盒 |  |  | 北塔、晋亿、东明
336 | 大扁自攻螺丝 | 6*50*200粒 | 套 |  |  | 北塔、晋亿、东明
337 | 镀锌六角螺丝 | 6*20 | 套 |  |  | 北塔、晋亿、东明
338 | 镀锌六角螺丝 | 8*20 | 套 |  |  | 北塔、晋亿、东明
339 | 德式胶柄螺丝批 | 6*38 | 支 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
340 | 德式胶柄螺丝批 | 6*150 | 支 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
341 | 膨胀螺丝 | 10厘 | 支 |  |  | 松兴、东明、慧鱼
342 | 膨胀螺丝 | 12厘 | 支 |  |  | 松兴、东明、慧鱼
343 | 膨胀螺丝 | 14厘 | 支 |  |  | 松兴、东明、慧鱼
344 | 自攻螺丝2 | 3.5*30*9000粒 | 盒 |  |  | 北塔、晋亿、东明
345 | 自攻螺丝3 | 3.5*40*600粒 | 盒 |  |  | 北塔、晋亿、东明
346 | 弹簧合页 | 5寸 | 只 |  |  | 固特、海福乐、顶固
347 | 地面介线 | 贴纸 | 卷 |  |  | 固特、海福乐、顶固
348 | 调速器 | B3 | 个 |  |  | 八达、正泰、德力西
349 | 镀锌钢管(开牙) | 2寸 | 米 |  |  | 兴联、松兴、东明
350 | 镀锌螺母 | 8mm | 只 |  |  | 北塔、晋亿、东明
351 | 镀锌桥架 | 50*25 | 米 |  |  | 兴联、晋亿、东明
352 | 镀锌三通 | 1寸 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
353 | 镀锌水管 | φ40 | 米 |  |  | 兴联、晋亿、东明
354 | 镀锌水管卡箍 | 50MM | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
355 | 镀锌水管外牙直通 | Φ25 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
356 | 镀锌水管弯头 | 2.5寸 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
357 | 镀锌外牙直通 | 2寸 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
358 | 镀锌外牙直通 | 1寸 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
359 | 鳄鱼夹 | 4mm2纯铜 | 个 |  |  | 特加特、汇君、伊莱科
360 | 二三插 | B310A/ERN42610A | 个 |  |  | 八达、西门子、公牛
361 | 发泡剂 | 枪管一体 | 瓶 |  |  | 华庆、速的奥、三棵树
362 | 发热管(3U) | 380V15KW | 个 |  |  | 荣庆、坦克、西玛特
363 | 法兰软接 | 1.5寸 | 个 |  |  | 特加特、汇君、伊莱科
364 | 法兰闸阀 | DN125 | 个 |  |  | 特加特、汇君、伊莱科
365 | 防水胶圈 | 25 | 个 |  |  | 金俊泰、科德宝、派克
366 | 防水胶圈 | 15 | 个 |  |  | 金俊泰、科德宝、派克
367 | 防水胶圈 | 65 | 个 |  |  | 金俊泰、科德宝、派克
368 | 分析纸 | 3 ” | 卷 |  |  | 华美、得力、晨光
369 | 干燥剂 | 500g | 瓶 |  |  | 严鼎、绿之源、老管家
370 | 干燥剂 | 500g | 瓶 |  |  | 严鼎、绿之源、老管家
371 | 钢锉（5件套） | 5*180mm | 套 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
372 | 钢钉 | 3*25 | 合 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
373 | 钢锯架 | 12 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
374 | 钢锯片 | 24齿 | 片 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
375 | 马刀锯片 | 165CM | 片 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
376 | 钢丝钳 | 7寸 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
377 | 钢丝钳(黑镍金) | 7寸 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
378 | 公牛电源极性检测器 | 250V | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
379 | 管钳 | 10 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
380 | 管钳 | 12 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
381 | 管钳 | 24 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
382 | 管钳 | 18 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
383 | 管牙丝攻 | G1/2 | 支 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
384 | 管子钳 | 24 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
385 | 管子钳 | 18# | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
386 | 过塑平板车 | 300kg | 台 |  |  | 德力西、诺力、华天
387 | 哈量卡尺 | 30CM | 把 |  |  | 哈量、三丰、马尔
388 | 焊锡丝 | 直径1.0（350g) | 卷 |  |  | 凯纳、千住、爱法
389 | 红外线测温仪 | VC303B | 台 |  |  | 胜利、德图、优利德
390 | 喉箍 | ф16-25 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
391 | 喉箍(不锈钢) | ф13-19 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
392 | 喉箍（加强型） | 4寸 | 个 |  |  | 皇冠、日丰、埃美柯
393 | 互感器 | 400/5 | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
394 | 黄腊管1 | 20mm | 条 |  |  | 恒汇昌、中国巨石、常海
395 | 黄腊管2 | 14mm | 条 |  |  | 恒汇昌、中国巨石、常海
396 | 黄腊管3 | 12mm | 条 |  |  | 恒汇昌、中国巨石、常海
397 | 活动板手 | 12寸 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
398 | 活动板手 | 15寸 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、劳动
399 | 坚美铝梯（加厚） | 7级 | 把 |  |  | 坚美、中创、万怡
400 | 坚美铝梯（加厚） | 9级 | 把 |  |  | 坚美、中创、万怡
401 | 坚美铝梯（加厚） | 11级 | 把 |  |  | 坚美、中创、万怡
402 | 坚美铝梯（加厚） | 13级 | 把 |  |  | 坚美、中创、万怡
403 | 尖咀钳 | 8寸 | 支 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
404 | 尖咀钳 | 6寸 | 个 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
405 | 减速带电缆槽 | 100*15*3.5cm | 条 |  |  | 腾驰、者也、益美得
406 | 接线排 | X3-1012 | 条 |  |  | 正泰、德力西、公牛
407 | 介刀 | K－100 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
408 | 卷尺 | 5 m | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
409 | 卷线盘 | 30*0.7570cm | 个 |  |  | 正泰、德力西、公牛
410 | 开边快接 | 40mm | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
411 | 开边快接 | 4寸 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
412 | 开边快接 | 3寸 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
413 | 开边快接 | 32mm | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
414 | 空芯套筒板手 | 24-27mm | 个 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
415 | 快速接头 | SP－20 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
416 | 拉钉 | 5*18 | 支 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
417 | 拉钉枪 | BST-04201 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
418 | 波纹管 | ф38 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
419 | 两用螺丝刀 | 一字/十字 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
420 | 两座插头延长线 | 2米 | 条 |  |  | 正泰、德力西、公牛
421 | 六角匙 | E-4 | 套 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
422 | 六角匙 | 1.5－5mm | 套 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
423 | 螺丝（六角） | 14*80 | 支 |  |  | 北塔、晋亿、东明
424 | 螺丝批 | 6.5*150 | 支 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
425 | 螺丝取出器 | 5*180mm | 套 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
426 | 铝合金桥架 | 120*60 | 米 |  |  | 创展、海维、福恩特
427 | 铝塑冷水管 | 2025 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
428 | 铝塑冷水管 | A-1418 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
429 | 铝塑冷水管 | 16/20 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
430 | 铝塑热水管 | 16/20 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
431 | 铝塑热水管 | 14/18 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
432 | 铝塑热水管 | 20/25 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
433 | 铝塑管铜接头外牙直 | 14/18 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
434 | 铝塑管铜接头外牙直 | 16/20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
435 | 铝塑管铜接头内牙直 | 14/18 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
436 | 铝塑管铜接头内牙直 | 16/20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
437 | 铝塑管铜接头三通 | 14/18 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
438 | 铝塑管铜接头三通 | 16/20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
439 | 铝塑管铜接头弯头 | 14/18 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
440 | 铝塑管铜接头弯头 | 16/20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
441 | 铝塑管铜接头内牙弯头 | 14/18 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
442 | 铝塑管铜接头内牙弯头 | 16/20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
443 | 铝塑管铜接头外牙弯头 | 14/18 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
444 | 铝塑管铜接头外牙弯头 | 16/20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
445 | 铝塑管铜接头内牙三通 | 14/18 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
446 | 铝塑管铜接头内牙三通 | 16/20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
447 | 铝塑管管码 | 14/18 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
448 | 铝塑管管码 | 16/20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
449 | 劳保手套 | 国标 | 对 |  |  | 惠成棉、星宇、3M
450 | 劳保手套 | PU518 | 对 |  |  | 惠成棉、星宇、3M
451 | 内六角无头全牙螺丝 | 6*10 | 支 |  |  | 北塔、晋亿、东明
452 | 排气管 | 可伸缩胶6 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
453 | 泡沫填充剂 | 500ML | 瓶 |  |  | 华庆、速的奥、三棵树
454 | 膨胀钩 | 8厘 | 支 |  |  | 北塔、晋亿、东明
455 | 膨胀胶粒 | Φ6 | 粒 |  |  | 北塔、晋亿、东明
456 | 膨胀胶粒 | Φ10 | 粒 |  |  | 北塔、晋亿、东明
457 | 皮带 | B－1800 | 条 |  |  | 三星、沪工、三力士
458 | 皮带 | A－80 | 条 |  |  | 三星、沪工、三力士
459 | 皮带 | A-42 | 条 |  |  | 三星、沪工、三力士
460 | 皮带冲 | 1MM-24MM | 套 |  |  | 三星、沪工、三力士
461 | 皮带轮 | 22齿 | 个 |  |  | 三星、沪工、三力士
462 | 强力三速吹风机 | BF5331000W | 台 |  |  | 洁霸、荣事达、扬子
463 | 墙板钉 | 3.5*35 | 支 |  |  | 春雨、晋亿、东明
464 | 热熔胶条 | 10MM | 条 |  |  | 德力西、绿林、得力
465 | 热缩管 | Φ2 | 米 |  |  | 凡客、华依、昊凯
466 | 热缩管 | Φ3 | 米 |  |  | 凡客、华依、昊凯
467 | 热缩管 | Φ6 | 米 |  |  | 凡客、华依、昊凯
468 | 热缩管 | Φ8 | 米 |  |  | 凡客、华依、昊凯
469 | 热缩管3 | Φ5 | 米 |  |  | 凡客、华依、昊凯
470 | 砂轮片 | 100*1.2 | 片 |  |  | 金钻，大白鲨，东成
471 | 砂轮片 | 100*2.5 | 片 |  |  | 金钻，大白鲨，东成
472 | 砂纸 | 600# | 张 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
473 | 伸缩两用批 | 951014寸 | 支 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
474 | 生料带 | 20MM | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
475 | 手动拉钉枪 | 10寸 | 把 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
476 | 手喷漆 | 200g | 支 |  |  | 仕家宝、立邦、三棵树
477 | 手术无影灯座 | DBGM913 | 个 |  |  | 马丁，华依、昊凯
478 | 水表 | DN15 | 个 |  |  | 埃美柯、上海人民、广州五羊
479 | 水表 | DN20 | 个 |  |  | 埃美柯、上海人民、广州五羊
480 | 水表 | DN25 | 个 |  |  | 埃美柯、上海人民、广州五羊
481 | 水表 | DN32 | 个 |  |  | 埃美柯、上海人民、广州五羊
482 | 混水阀 | 4分 | 个 |  |  | 金通城，箭牌、潜水艇
483 | 自动混水阀 | 4分 | 个 |  |  | 金通城，箭牌、潜水艇
484 | 水管快接 | DN50 | 个 |  |  | 日丰、箭牌、潜水艇
485 | 塑料胶垫圈 | 20mm | 个 |  |  | 固万基、联塑、雄塑
486 | 锁匙配对 | 铜 | 条 |  |  | 摩巴、凡客、华依
487 | 套筒扳手 | 6-28MM | 套 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
488 | 特长镀铬内六角匙 | SN9支装 | 套 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
489 | 铁开孔器 | 25mm | 个 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
490 | 铁开孔器 | 42mm | 个 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
491 | 铁链 | 6厘 | 米 |  |  | 兴联、晋亿、东明
492 | 铁塞头 | 6分 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
493 | 铁塞头 | 2寸 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
494 | 铁弯头 | ф50 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
495 | 铁线管离墙码 | ф20 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
496 | 万用表 | MR-47 | 个 |  |  | 胜利，优利德、世达
497 | 管道泵 | GD32-10T-0.55kw | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
498 | 管道泵 | GD40-10T-0.75kw | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
499 | 管道泵 | GD40-15T-1.1kw | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
500 | 管道泵 | GD40-20T-1.5kw | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
501 | 管道泵 | GD40-30T-2.2kw | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
502 | 管道泵 | GD50-30T-3kw | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
503 | 管道泵 | GD50-40T-4kw | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
504 | 管道泵 | GD65-50T-7.5kw | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
505 | 潜水泵 | 220V550W | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
506 | 潜水泵 | 220V1.1KW | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
507 | 潜水泵 | 380V1.5KW | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
508 | 切割污水泵 | 65WQK25-20-3KW | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
509 | 切割污水泵 | 80WQK30-22-4KW | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
510 | 切割污水泵 | 100WQK80-13-5.5KW | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
511 | 污水泵/排污泵 | 50WQK15-22-22KW | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
512 | 污水泵/排污泵 | 65WQK25-25-3KW | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
513 | 污水泵/排污泵 | 65WQK25-30-4KW | 个 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
514 | 潜水泵污泥泵 | 三相污泥泵WQ60-10-4 | 台 |  |  | 广一、凌霄、熊猫
515 | 水带 | 1寸 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
516 | 水带 | 2寸 | 米 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
517 | 立式不锈钢医用冲淋洗眼器 | 304 | 个 |  |  | 劲感、台雄、西斯贝尔
518 | 立式不锈钢医用冲淋洗眼器 | 加厚304 | 个 |  |  | 劲感、台雄、西斯贝尔
519 | 单口洗眼器手持式 | 4分 | 个 |  |  | 劲感、台雄、西斯贝尔
520 | 警示灯 | LTE-1101J220V | 个 |  |  | 正泰，德力西、同声
521 | 灭蚊灯管 | 15W | 支 |  |  | Tinke、飞利浦、蚊博士
522 | 手术无影灯座 | DBGM913 | 个 |  |  | 马丁、华依、昊凯
523 | 指示灯 | 单面 | 个 |  |  | 敏华、正泰、德力西、
524 | 不锈钢板 | 304#0.8 | 件 |  |  | 力量、协和、海伟
525 | 不锈钢插销 | 4 ” | 付 |  |  | 力量、协和、海伟
526 | 不锈钢管码 | Φ160 | 个 |  |  | 力量、协和、海伟
527 | 不锈钢喉箍 | 52-76 | 个 |  |  | 力量、协和、海伟
528 | 不锈钢机丝 | 6*60 | 支 |  |  | 力量、协和、海伟
529 | 不锈钢六角螺丝 | 6*25 | 套 |  |  | 力量、协和、海伟
530 | 螺丝螺母 | M16-130MM | 套 |  |  | 力量、协和、海伟
531 | 螺丝螺母 | M16-60MM | 套 |  |  | 力量、协和、海伟
532 | 螺丝螺母 | M14-130MM | 套 |  |  | 力量、协和、海伟
533 | 螺丝螺母 | M14-60MM | 套 |  |  | 力量、协和、海伟
534 | 不锈钢螺母 | ф10 | 粒 |  |  | 力量、协和、海伟
535 | 不锈钢膨胀螺丝 | 6*80 | 支 |  |  | 力量、协和、海伟
536 | 不锈钢平垫 | ф22*41*2 | 只 |  |  | 力量、协和、海伟
537 | 不锈钢三通 | 4分 | 个 |  |  | 力量、协和、海伟
538 | 不锈钢双面刀片 | 74-S | 片 |  |  | 牧田岛、绿林、鹰之印
539 | 不锈钢锁牌 | 100mm | 付 |  |  | AAA、玥玛、梅花
540 | 不锈钢锁牌 | 3寸 | 付 |  |  | AAA、玥玛、梅花
541 | 不锈钢铁链 | Φ3 | 米 |  |  | 力量、协和、海伟
542 | 不锈钢外牙直通 | 4分 | 个 |  |  | 力量、协和、海伟
543 | 不锈钢外牙直通 | 6分 | 个 |  |  | 力量、协和、海伟
544 | 不锈钢钻咀 | 10mm | 支 |  |  | 力量、协和、海伟
545 | 防爆开关 | 220V | 个 |  |  | 黎明、沈防、广顺
546 | 交流浮球开关 | 220V | 个 |  |  | 特加特、汇君、伊莱科
547 | 空气开关道轨 | 1米 | 个 |  |  | 德力西、保联、创亿
548 | 户外投光灯 | 30W | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
549 | 户外投光灯 | 50W | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
550 | 户外投光灯 | 100W | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
551 | 户外投光灯 | 200W | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
552 | 户外投光灯 | 300W | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
553 | 户外投光灯 | 400W | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
554 | 户外投光灯 | 1000W | 支 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
555 | 太阳能户外投光灯 | 50W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
556 | 太阳能户外投光灯 | 100W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
557 | 线耳 | OT4-6 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
558 | 线管三通盒 | 4分 | 个 |  |  | 硅橡胶、创亿、东泰
559 | 橡胶塞 | 21# | 个 |  |  | 硅橡胶、创亿、东泰
560 | 橡胶塞 | 18# | 个 |  |  | 硅橡胶、创亿、东泰
561 | 压胶枪 | 塑料 | 把 |  |  | 硅橡胶、创亿、东泰
562 | 压力表（耐震） | Y602.5MPA | 个 |  |  | 硅橡胶、创亿、东泰
563 | 接线帽 | 2P、1000只 | 包 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
564 | 压线帽 | 纯铜 | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
565 | 尼龙接线排 | 10A | 条 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
566 | 自动接线端子 | 2P | 个 |  |  | 凤凰、固力发、东华牌
567 | 摇摆式法兰止回阀 | DN80 | 个 |  |  | 兴联、晋亿、东明
568 | 遥控卷闸门钥匙 | 315M | 个 |  |  | 智来川、百字、AAA
569 | 液态生料带 | 250ml | 支 |  |  | 乐泰、卫力固、卡夫
570 | 一位不锈钢挂钩 | 不锈钢 | 个 |  |  | 力量、协和、海伟
571 | 油扫 | 2寸=50cm | 把 |  |  | 天赋、立邦、三棵树
572 | 油扫 | 3寸=75cm | 把 |  |  | 天赋、立邦、三棵树
573 | 有机板 | 1.2m*2.4m*3mm | 件 |  |  | 天赋、立邦、三棵树
574 | 扎带 | 3*150 | 条 |  |  | 金星、永达、凯士
575 | 扎带 | 4*200 | 条 |  |  | 金星、永达、凯士
576 | 扎带 | 4*250 | 条 |  |  | 金星、永达、凯士
577 | 扎带 | 5*250 | 条 |  |  | 金星、永达、凯士
578 | 扎带 | 5*300 | 条 |  |  | 金星、永达、凯士
579 | 扎带 | 5*400 | 条 |  |  | 金星、永达、凯士
580 | 扎带 | 8*350 | 条 |  |  | 金星、永达、凯士
581 | 扎带 | 10*500 | 条 |  |  | 金星、永达、凯士
582 | 镀锌铁扎线 | 0.5/0.75 | 扎 |  |  | 金星、永达、凯士
583 | 轴承(进口) | 1208 | 套 |  |  | NSK、斯凯孚、FAG
584 | 轴承1 | MR148 | 套 |  |  | NSK、斯凯孚、FAG
585 | 轴承 | MR137 | 套 |  |  | NSK、斯凯孚、FAG
586 | 轴承2 | MR128 | 套 |  |  | NSK、斯凯孚、FAG
587 | 轴承3 | MR188 | 套 |  |  | NSK、斯凯孚、FAG
588 | 轴承4 | MR208 | 套 |  |  | NSK、斯凯孚、FAG
589 | 轴承5 | 6202 | 个 |  |  | NSK、斯凯孚、FAG
590 | 轴承6 | 608 | 个 |  |  | NSK、斯凯孚、FAG
591 | 紫外线消毒管1 | 15W（有臭氧） | 支 |  |  | 申星、飞利浦、蚊博士
592 | 紫外线消毒管2 | 28W | 支 |  |  | 申星、飞利浦、蚊博士
593 | 紫外线消毒管3 | 36W | 支 |  |  | 申星、飞利浦、蚊博士
594 | 圆形管道风机 | DJT10-13S | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
595 | 圆形管道风机 | DJT12-33S | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
596 | 圆形管道风机 | DJT15-45S | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
597 | 圆形管道风机 | DJT20-55S | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
598 | 圆形管道风机 | DJT25-66S | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
599 | 圆形管道风机 | DJT30-67S | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
600 | 静音箱管道风机 | DPT10-12B | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
601 | 静音箱管道风机 | DPT10-24B | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
602 | 静音箱管道风机 | DPT15-32B | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
603 | 静音箱管道风机 | DPT15-42B | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
604 | 静音箱管道风机 | DPT20-54B | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
605 | 静音箱管道风机 | DPT20-65B | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
606 | 静音箱管道风机 | DPT25-76B | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
607 | 静音箱管道风机 | DPT25-86B | 台 |  |  | 金羚、正野、艾美特
608 | 交流接触器 | CJX2-1210/220v | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
609 | 交流接触器 | CJX2-1210/380v | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
610 | 交流接触器 | CJX2-1810/220v | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
611 | 交流接触器 | CJX2-2510/380v | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
612 | 交流接触器 | CJX2-8011/380v | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
613 | 交流接触器 | CJX26511/220v | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
614 | 交流接触器 | CJX23210/220v | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
615 | 交流接触器 | CJX25011/222v | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
616 | 交流接触器辅助触头 | CJX2F4-11 | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
617 | 交流接触器辅助触头 | CJX2F4-04 | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
618 | 交流接触器辅助触头 | CJX2F4-22 | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
619 | 开关箱 | 2-4位 | 个 |  |  | 俊朗、公牛、施耐德
620 | 开关箱 | 4-6位 | 个 |  |  | 俊朗、公牛、施耐德
621 | 开关箱 | 7-9位 | 个 |  |  | 俊朗、公牛、施耐德
622 | 开关箱 | 10-13位 | 个 |  |  | 俊朗、公牛、施耐德
623 | 开关箱 | 17-19位 | 个 |  |  | 俊朗、公牛、施耐德
624 | 开关箱 | 28-32位 | 个 |  |  | 俊朗、公牛、施耐德
625 | 开关箱 | 20-24位 | 套 |  |  | 俊朗、公牛、施耐德
626 | 空气开关 | C65N-1P/16A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
627 | 空气开关 | C65N-1P+N/16A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
628 | 空气开关 | C65N-1P+N/20A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
629 | 空气开关 | C65N-1P+N/32A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
630 | 空气带漏电开关 | C65N-1P+N/16A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
631 | 空气带漏电开关 | C65N-1P+N/20A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
632 | 空气带漏电开关 | C65N-1P+1N/32A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
633 | 空气带漏电开关 | C65N-2P/16A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
634 | 空气带漏电开关 | C65N-2P*20A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
635 | 空气带漏电开关 | C65N-2P*25A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
636 | 空气带漏电开关 | C65N-2P*32A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
637 | 空气带漏电开关 | C65N-2P*40A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
638 | 空气开关 | C65N-2P/16A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
639 | 空气开关 | C65N-2P/20A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
640 | 空气开关 | C65N-2P/25A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
641 | 空气开关 | C65N-2P/32A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
642 | 空气开关 | C65N-2P/40A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
643 | 空气开关 | C65N-2P/63A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
644 | 空气开关 | C65N-3P/20A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
645 | 空气开关 | C65N-3P/25A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
646 | 空气开关 | C65N-3P/32A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
647 | 空气开关 | C65N-3P/40A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
648 | 空气开关 | C65N-3P/63A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
649 | 空气开关 | NSX100FTMD/3P100A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
650 | 空气开关 | C65N-4P/32A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
651 | 空气开关 | C65N-4P/40A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
652 | 空气开关 | C65N-4P/63A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
653 | 空气开关 | 4P/D100A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
654 | 空气带漏电开关 | C65N-4P*32A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
655 | 空气带漏电开关 | C65N-4P*40A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
656 | 空气带漏电开关 | C65N-4P*63A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
657 | 空气带漏电开关 | C65N-4P*160A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
658 | 空气开关漏电附件 | C65N-2P | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
659 | 空气开关漏电附件 | C65N-1P+N | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
660 | NSX100FTMD塑壳断路器 | 3P100A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
661 | NSX101FTMD塑壳断路器 | 3P160A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
662 | NSX102FTMD塑壳断路器 | 3P200A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
663 | NSX103FTMD塑壳断路器 | 3P400A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
664 | NSX104FTMD塑壳断路器 | 4P100A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
665 | NSX105FTMD塑壳断路器 | 4P160A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
666 | NSX106FTMD塑壳断路器 | 4P200A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
667 | NSX107FTMD塑壳断路器 | 4P400A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
668 | NSX108FTMD塑壳断路器 | 4P630A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
669 | NSX100FTMD塑壳断路器带漏电 | 4P100A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
670 | NSX101FTMD塑壳断路器带漏电 | 4P160A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
671 | NSX102FTMD塑壳断路器带漏电 | 4P250A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
672 | NSX103FTMD塑壳断路器带漏电 | 4P400A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
673 | NSX104FTMD塑壳断路器带漏电 | 4P630A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
674 | NM1塑壳断路器 | 4P100A | 个 |  |  | 正泰、德力西、人民电器
675 | NM1塑壳断路器 | 4P200A | 个 |  |  | 正泰、德力西、人民电器
676 | NM1塑壳断路器 | 3P100A | 个 |  |  | 正泰、德力西、人民电器
677 | NM1塑壳断路器 | 3P200A | 个 |  |  | 正泰、德力西、人民电器
678 | 双电源自动转换开关 | NXZBN-63/4AD63 | 个 |  |  | 正泰、德力西、人民电器
679 | 双电源自动转换开关 | NXZBN-125/4AD125 | 个 |  |  | 正泰、德力西、人民电器
680 | 双电源自动转换开关 | WATSN-100/63/4A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、松下
681 | 双电源自动转换开关 | WATSN-100/100/4A | 个 |  |  | 施耐德、西门子、松下
682 | 双电源自动转换开关 | WATSG63A/3P/4P | 个 |  |  | 施耐德、西门子、松下
683 | 双电源自动转换开关 | WATSG100A/3P/4P | 个 |  |  | 施耐德、西门子、松下
684 | 双电源自动转换开关 | WATSG160A/3P/4P | 个 |  |  | 施耐德、西门子、松下
685 | 双电源自动转换开关 | WATSG200A/3P/4P | 个 |  |  | 施耐德、西门子、松下
686 | 双电源自动转换开关 | WATSG400A/3P/4P | 个 |  |  | 施耐德、西门子、松下
687 | PPR45度弯头 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
688 | PPR45度弯头 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
689 | PPR45度弯头 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
690 | PPR给水铜外螺纹直接头 | Φ50*1-1/2 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
691 | PPR管卡 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
692 | PPR管卡 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
693 | PPR管卡 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
694 | PPR冷水管 | Φ20*4 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
695 | PPR内丝三通 | 20（4分管4分牙） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
696 | PPR内丝三通 | 25（6分管4分牙） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
697 | PPR内丝弯头 | 20（4分管4分牙） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
698 | PPR内丝弯头 | 25（6分管4分牙） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
699 | PPR内丝直通 | 20（4分管4分牙） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
700 | PPR内丝直通 | 25（6分管4分牙） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
701 | PPR内丝直通 | 25（6分管6分牙） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
702 | PPR内牙弯头 | 25*20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
703 | PPR热熔管水制 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
704 | PPR热水管 | Φ25*4m | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
705 | PPR热水管 | Φ40*4m | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
706 | PPR热水管 | Φ50*4m | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
707 | PPR热水管 | ф20*4m | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
708 | PPR三通 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
709 | PPR三通 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
710 | PPR三通 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
711 | PPR铜内牙三通 | Φ32*20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
712 | PPR铜喷头 | ф25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
713 | PPR铜外牙直通 | Φ20*1/2"PP-R | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
714 | PPR铜闸阀 | ф32 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
715 | PPR铜闸阀 | ф20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
716 | PPR外螺纹直通 | Φ32*1寸 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
717 | PPR外丝直通 | ф25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
718 | PPR弯头 | ф25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
719 | PPR弯头 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
720 | PPR弯头 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
721 | PPR弯头 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
722 | PPR弯头 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
723 | PPR弯头 | 40*90 ° | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
724 | PPR闸阀 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
725 | PPR闸阀 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
726 | PPR闸阀 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
727 | PPR闸阀 | 40 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
728 | PPR直通 | Φ20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
729 | PPR直通 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
730 | PPR直通 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
731 | PPR直通 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
732 | PPR直通 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
733 | PPR活接 | 4分转4分 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
734 | PPR活接 | 6分转6分 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
735 | PVC45度弯头 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
736 | PVC45度弯头 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
737 | PVC45度弯头 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
738 | PVC翻板式止回阀 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
739 | PVC给水管 | Φ75 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
740 | PVC给水管 | Φ32 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
741 | PVC给水管 | Φ20 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
742 | PVC给水管 | Φ25 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
743 | PVC给水管大小头直通 | 90*75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
744 | PVC给水管二通 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
745 | PVC给水管管码 | Φ20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
746 | PVC给水管胶水 | 100ml | 瓶 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
747 | PVC给水管胶水 | 500ml | 瓶 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
748 | PVC给水管球阀 | Φ20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
749 | PVC给水管球阀 | Φ32 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
750 | PVC给水管球阀 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
751 | PVC给水管三通PVC | Φ75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
752 | PVC给水管三通PVC | Φ20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
753 | PVC给水管铜内丝三通 | Φ20*1/2 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
754 | PVC给水管铜内丝弯头 | Φ20*1/2" | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
755 | PVC给水管铜内牙弯头 | Φ32 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
756 | PVC给水管铜内牙直通 | Φ20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
757 | PVC给水管外牙直通 | Φ20*1/2 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
758 | PVC给水管弯头 | Φ2590o | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
759 | PVC给水管弯头 | Φ2090o | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
760 | PVC给水管弯头 | Φ5090o | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
761 | PVC给水管弯头PVC | Φ75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
762 | PVC给水管弯头PVC | Φ32 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
763 | PVC给水管直通 | Φ32*25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
764 | PVC给水管直通 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
765 | PVC给水管直通 | Φ20*1/2 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
766 | PVC给水管直通 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
767 | PVC给水弯头 | 32*45 ° | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
768 | PVC给水弯头 | 32*45 ° | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
769 | PVC管卡 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
770 | PVC管卡 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
771 | PVC管卡 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
772 | PVC管码 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
773 | PVC管帽 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
774 | PVC管帽 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
775 | PVC管帽 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
776 | 半圆地槽 | ф70 | 条 |  |  | 优之佳美、日丰、联塑
777 | 半圆地槽 | ф90 | 条 |  |  | 优之佳美、日丰、联塑
778 | 半圆地槽1 | ф50 | 条 |  |  | 优之佳美、日丰、联塑
779 | 线槽（A)1 | 25*14*4000 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
780 | 线槽(A)3 | 59*22*4000 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
781 | 线槽(A) | 40*18 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
782 | 线槽（A) | 110*27 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
783 | 线槽（A)2 | 39*19*4000 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
784 | PVC难燃线管 | Φ50*4M | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
785 | PVC难燃线管 | Φ20 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
786 | PVC难燃线管 | Φ32 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
787 | PVC难燃线管 | Φ25 | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
788 | PVC难燃线管角弯 | Φ20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
789 | PVC难燃线管三通 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
790 | PVC难燃线管弯头 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
791 | PVC难燃线管弯头 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
792 | PVC难燃线管直通1 | Φ20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
793 | PVC难燃线管直通2 | Φ25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
794 | PVC难燃线管直通3 | Φ32 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
795 | PVC排水管 | Φ40*4m | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
796 | PVC排水管PVC | Φ50*4M | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
797 | PVC排水管（白色） | Φ110*4m | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
798 | PVC排水管PVC（白色） | Φ160*4m | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
799 | PVC排水管存水弯头PVC | Φ50 | 套 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
800 | PVC排水管拉爆管码 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
801 | PVC排水管三通 | Φ75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
802 | PVC排水管三通 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
803 | PVC排水管弯头 | Φ160 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
804 | PVC排水管弯头PVC | Φ40 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
805 | PVC排水管弯头PVC | Φ110 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
806 | PVC排水管弯头PVC | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
807 | PVC排水管直接 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
808 | PVC排水管直通 | 直径50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
809 | PVC排水管直通 | Φ40 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
810 | PVC排水管PVC | Φ75*4M | 条 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
811 | PVC排水管弯头PVC | Φ75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
812 | PVC排水地漏 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
813 | PVC排水地漏 | Φ75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
814 | PVC排水地漏 | Φ110 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
815 | PVC排水管帽 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
816 | PVC排水管帽 | Φ75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
817 | PVC排水管帽 | Φ110 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
818 | PVC排水45度弯头 | Φ50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
819 | PVC排水45度弯头 | Φ75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
820 | PVC排水45度弯头 | Φ110 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
821 | PVC排水管直通（带检查口） | Φ75 | 支 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
822 | PVC排水管直通（带检查口） | Φ110 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
823 | PVC排水管直通（带检查口） | 直径50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
824 | PVC排水管直通PVC | Φ160 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
825 | PVC排水管直通PVC | Φ110 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
826 | PVC排水管直通PVC | Φ75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
827 | PVC球阀 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
828 | PVC球阀 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
829 | PVC球阀 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
830 | PVC塞头 | ф50 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
831 | PVC塞头（管帽） | ф20 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
832 | PVC塞头（管帽） | ф25 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
833 | PVC塞头（管帽） | ф75 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
834 | PVC塞头（管帽） | Φ40 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
835 | PVC三通 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
836 | PVC三通 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
837 | PVC三通 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
838 | PVC铜内丝三通 | 4分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
839 | PVC铜内丝三通 | 6分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
840 | PVC铜内丝弯头 | 4分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
841 | PVC铜内丝弯头 | 6分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
842 | PVC铜内丝直通 | 4分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
843 | PVC铜内丝直通 | 6分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
844 | PVC透明软胶板 | 0.5mm | 公斤 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
845 | PVC外丝三通 | 4分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
846 | PVC外丝弯头 | 4分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
847 | PVC外丝直通 | 4分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
848 | PVC外丝直通 | 6分管4分牙 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
849 | PVC弯头 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
850 | PVC弯头 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
851 | PVC弯头 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
852 | PVC直通 | 20（4分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
853 | PVC直通 | 25（6分） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
854 | PVC直通 | 32（1寸） | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
855 | PVC活接 | 4分转4分 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
856 | PVC活接 | 6分转6分 | 个 |  |  | 日丰、联塑、雄塑
857 | 卡箍哈夫节直通 | DN65 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
858 | 卡箍哈夫节直通 | DN80 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
859 | 卡箍哈夫节直通 | DN100 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
860 | 卡箍哈夫节直通 | DN125 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
861 | 卡箍哈夫节直通 | DN150 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
862 | 卡箍哈夫节直通 | DN200 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
863 | 卡箍哈夫节弯头 | DN80 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
864 | 卡箍哈夫节弯头 | DN100 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
865 | 卡箍哈夫节弯头 | DN150 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
866 | 卡箍哈夫节弯头 | DN200 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
867 | 沟槽卡箍 | DN50 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
868 | 沟槽卡箍 | DN65 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
869 | 沟槽卡箍 | DN80 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
870 | 沟槽卡箍 | DN100 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
871 | 沟槽卡箍 | DN125 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
872 | 沟槽卡箍 | DN150 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
873 | 沟槽卡箍 | DN200 | 个 |  |  | 新兴、国铭、永通
874 | 标识牌 | 铝板反光20*30cm | 块 |  |  | 得力、晨光、3M
875 | 标识牌 | 铝板反光30*40cm | 块 |  |  | 得力、晨光、4M
876 | 标识牌 | 铝板反光40*50cm | 块 |  |  | 得力、晨光、5M
877 | 标识牌 | 铝板反光50*60cm | 块 |  |  | 得力、晨光、6M
878 | 不锈钢挂锁 | 30MM | 个 |  |  | 固特、梅花、虎顿
879 | 不锈钢挂锁 | 40MM | 个 |  |  | 固特、梅花、虎顿
880 | 不锈钢挂锁 | 50MM | 个 |  |  | 固特、梅花、虎顿
881 | 挂锁 | 30MM | 个 |  |  | 固特、梅花、虎顿
882 | 挂锁 | 40MM | 个 |  |  | 固特、梅花、虎顿
883 | 挂锁 | 50MM | 个 |  |  | 固特、梅花、虎顿
884 | 挂锁 | 60MM | 个 |  |  | 固特、梅花、虎顿
885 | 双联双控开关 | 4位 | 个 |  |  | 施耐德、西门子、松下
886 | 轴流风机 | 110W-φ378 | 个 |  |  | 金羚、正野、艾美特
887 | 压力变送器 | 国标 | 个 |  |  | 丰控、美科、美控
888 | 液位控制光柱表 | 国标 | 个 |  |  | 丰控、美科、美控
889 | LED灯条 | 1拖4 50W | 个 |  |  | 三雄极光、佛山照明、欧普照明
890 | 实验室专用3联水龙头 | 国标 | 个 |  |  | 义诺、科拓、固特
891 | 排烟万向竹节管（铝管） | 1.5米φ75mm | 条 |  |  | 鸿屹、艾灸、永塑
892 | 排烟万向竹节管（塑料） | 1.8米φ75mm | 条 |  |  | 鸿屹、艾灸、永塑
893 | 艾灸排烟方罩 | 65*41cm，开孔75mm | 个 |  |  | 九叶风、美迪净、鸿凯环保
894 | 艾灸排烟圆罩 | φ42cm.开孔90mm | 个 |  |  | 九叶风、美迪净、鸿凯环保
895 | 漏水检测示踪剂 | 荧光 | 瓶 |  |  | 探依通、松锈、美德
896 | 氧气一级减压阀 | XG10 25-1.6 G5/8大瓶 | 个 |  |  | 博旭、铂唯、PKLOK
897 | 氧气瓶双表阀门 | 10L1L 20L40L升阀 | 个 |  |  | 咏幻、登月、华宸
898 | 感应门光电眼 | YS115 | 个 |  |  | 加博、松下、加博
899 | 自动门发射器 | 1拖2 | 个 |  |  | 澳力拓、松下、加博
900 | 自动门滑轮 | 型号10 | 个 |  |  | 澳力拓、松下、加博
901 | 自动门脚感应器 | OMT2507 | 个 |  |  | 澳力拓、松下、加博
902 | 自动门脚感应器 | YS134 | 个 |  |  | 澳力拓、松下、加博
903 | 自动门铝轮 | 加厚 | 个 |  |  | 斯派昂、松下、加博
904 | 微波炉电脑板 | EGXCCA4-03-R | 个 |  |  | 美的、格兰仕、国标
905 | 微波炉定时器 | WLD35-1/S | 个 |  |  | 美的、格兰仕、国标
906 | 电动门脚轮 | 4寸 | 个 |  |  | 斯派昂、松下、加博
907 | 空调挡风板 | 塑料 | 个 |  |  | 智爱家、欧美龙、卡森罗
908 | 电动门脚轮 | 4寸 | 个 |  |  | 斯派昂、松下、加博
909 | 气管三通 | TPU6、8、10 | 个 |  |  | 山耐斯、亚德客、卓基
910 | 气管直通 | TPU6、8、10 | 个 |  |  | 山耐斯、亚德客、卓基
911 | 微波炉电容 | CH85.21075.2100V.AC | 个 |  |  | 碧彩、美的、格兰仕
912 | 气管弯头 | TPU6、8、10 | 个 |  |  | 山耐斯、亚德客、卓基
913 | 高压带壳保险丝管 | 国标 | 个 |  |  | 美的、国标、格兰仕
914 | 微波炉变压器 | GAL-800E-4 | 个 |  |  | 格兰仕、美的、国标
915 | 吸锡器 | 330mm*21mm | 个 |  |  | 山特斯、宝工、鹿仙子
916 | 电动门脚轮 | 4寸 | 个 |  |  | 斯派昂、松下、加博
917 | 微波炉磁控管 | 2M518J | 个 |  |  | 格兰仕、美的、国标
918 | 云母片 | 12CM*15CM | 个 |  |  | 兴泰、国标、美的
919 | 双表减压阀 | 10L | 个 |  |  | 浩宇、沪森、华青
920 | 负压吸引装置 | XYQ-2 | 个 |  |  | 宇峰、华康、祥安
921 | 空气减压阀 | L32 | 个 |  |  | 博文、方大、威海
922 | 浮标式氧气吸入器 | XY-98B | 个 |  |  | 锦燕、鱼跃、远燕
923 | 原子灰 | 国标 | 个 |  |  | 众客、上璞、古乐居
924 | 除锈剂 | 国标 | 个 |  |  | WD-40、松锈、美德
925 | 臭氧耐腐蚀硅胶管 | 国标 | 个 |  |  | 圣戈班、卡思摩、科沁
926 | 304不锈钢防火门锁 | 5072 | 个 |  |  | 其它、国标、坚朗
927 | 12v36a电池 | 23a | 粒 |  |  | 超霸、视可欣、松然
928 | 12v36a电池底座 | 23a底座单盒 | 个 |  |  | DZQJ、德力西、国标
929 | 黄油注射器 | 120cc | 个 |  |  | 正齐、都揽、绿林
930 | 数字钳形表 | S369 | 个 |  |  | 易之力、汉邦、优利德
931 | 智能数显多功能测电笔 | R2897+PROMAX | 支 |  |  | 易之力、汉邦、优利德
932 | 交流接触器 | 3TF45 22-0XF0 | 个 |  |  | 西门子、施耐德、松本电工
933 | 微波炉控制器 | TM30MU01E(30) | 个 |  |  | 格兰仕、美的、国标
934 | 真空泵油 | MULTI-LUBE100 | 支 |  |  | 里奇乐、普旭、博世
935 | 真空泵滤芯 | VC202 | 个 |  |  | 里奇乐、普旭、博世
936 | CO2灭火器（3KG） | 材质：金属外壳；剂量：3KG；方式：手提；充装：二氧化碳；3C认证；工作压力：25.5MPa；有效期限5年。 | 具 |  |  | 联塑、桂安、胜捷
937 | CO2灭火器(24KG) | 材质：金属外壳；剂量：24KG；方式：推车；充装：二氧化碳；3C认证；工作压力：25.5MPa；有效期限5年。 | 个 |  |  | 联塑、桂安、胜捷
938 | 带面具灭火器箱（钢质） | 材质：钢质，型号： 装2个4KG灭火器加2个防毒面具，厚度：不低于0.8mm | 个 |  |  | 恒安、桂安、胜捷
939 | 带面具灭火器箱（钢质） | 材质：钢质，型号： 装2个5KG灭火器加2个防毒面具，厚度：不低于0.8mm | 个 |  |  | 恒安、桂安、胜捷
940 | 灭火器箱（钢质） | 材质：钢质 型号： 装2个4KG灭火器，厚度：不低于0.8mm | 个 |  |  | 恒安、桂安、胜捷
941 | 灭火器箱（钢质） | 材质：钢质 型号： 装2个5KG灭火器，厚度：不低于0.8mm | 个 |  |  | 恒安、桂安、胜捷
942 | 灭火器箱（不锈钢） | 材质：304不锈钢 型号：装2个4KG灭火器，厚度：不低于0.8mm | 个 |  |  | 恒安、桂安、胜捷
943 | 灭火器箱（不锈钢） | 材质：304不锈钢 型号：装2个5KG灭火器，厚度：不低于0.8mm | 个 |  |  | 恒安、桂安、胜捷
944 | 带面具灭火器箱（不锈钢） | 材质：304不锈钢，型号： 装2个4KG灭火器加2个防毒面具，厚度：不低于0.8mm | 个 |  |  | 恒安、桂安、胜捷
945 | 带面具灭火器箱（不锈钢） | 材质：304不锈钢，型号： 装2个5KG灭火器加2个防毒面具，厚度：不低于0.8mm | 个 |  |  | 恒安、桂安、胜捷
946 | 避雷器 | 材质：铝合金外壳 | 个 |  |  | 正泰、恒立信、上海人民
947 | 后备电池 | 免维护铅酸12V，38A | 个 |  |  | 天威、赛特、福建闽华
948 | 2017款消防防护服 | 5件套（包括：披肩头盔、消防手套、战斗服、腰带、消防靴）材质：永久阻燃反光 有3C认证 | 套 |  |  | 亿安隆、鸣固、浙安
949 | ABC灭火器 | 材质：金属外壳 剂量：4KG 方式：手提 充装：干粉 3C认证，有效期限5年 | 具 |  |  | 联塑、桂安、胜捷
950 | ABC灭火器 | 材质：金属外壳 剂量：5KG 方式：手提 充装：干粉 3C认证，有效期限5年 | 具 |  |  | 联塑、桂安、胜捷
951 | 水基灭火器 | 材质：金属外壳， 剂量：3L 可扑灭ABE型火灾， 总重不小于4.5公斤，方式：手提 ，充装：S-10-AB(Z6000)，3C认证 | 具 |  |  | 品牌：安顺、众盛、猛将
952 | 消防正压式空气呼吸器 | 气瓶容积不低于 6.8升，理论使用时间不少于45min | 台 |  |  | 海瑞达、恒泰、泰尔格
953 | 火灾逃生面具 | TZL30（3C），防护时间不少于30分钟 | 个 |  |  | 联塑、桂安、胜捷
954 | ABC灭火器（35KG） | 材质：金属外壳，剂量：35KG，总重不小于62.5KG，方式：推车，充装：干粉，3C认证，有效期限5年。 | 个 |  |  | 联塑、桂安、胜捷
955 | 消防栓带报警箱 | 材质：钢质，厚度：不低于1mm | 个 |  |  | 豪安、桂安、恒安
956 | 干粉自动灭火装置 | 材质：金属外壳，剂量：8KG，方式：悬挂，动作温度：68度，充装：干粉，3C认证 | 个 |  |  | 联塑、桂安、胜捷
957 | 气体自动灭火装置 | 材质：金属外壳，剂量：8KG，方式：悬挂，动作温度：68度，充装：七氟丙烷，3C认证 | 个 |  |  | 浙安、海捷、桂安
958 | 消防救援担架 | 材质：铝合金 折叠式 承载力：不小于300斤 | 副 |  |  | 京安通、巨威、怡辉
959 | DN25阀门 | 材质：铜 丝接 | 个 |  |  | 闽山、冠力、永友
960 | 消防沙箱 | 材质：钢板；容积：1/2立方米可选 | 个 |  |  | 豪安、粤兴、禅宝
961 | 消防斧头 | 3C认证消防斧，铸钢烤漆，木柄长不小于81cm | 把 |  |  | 南鑫、苏兴、虎力盾
962 | 消防战备柜 | 1600*1200*400全钢柜体，静电喷涂耐磨，装载重量60KG | 个 |  |  | 安一、豪安、粤兴
963 | DN100止回阀 | 材质：铸钢，沟槽连接 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
964 | DN50阀门 | 材质：铜，丝接 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
965 | DN65阀门 | 材质：铸钢，丝接/沟槽连接可选 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
966 | DN25过滤器 | 材质：铜，丝接 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
967 | 地上栓 | SSF100/65-1.6 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
968 | 常开式闭门器 | 24V | 套 |  |  | 金捍力、青鸟、三江
969 | 卷盘消火栓三通 | DN65/DN25 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
970 | 气体主机备用电池 | 12.10AH | 个 |  |  | 天威、赛特、福建闽华
971 | 气体主机打印机 | SP-RM012 | 台 |  |  | 三江、青鸟、海湾
972 | 紧急启停按钮 | JBF5180 | 个 |  |  | 三江、青鸟、海湾
973 | 放气指示灯 | DC24V | 个 |  |  | 三江、青鸟、海湾
974 | 气瓶电磁阀 | DC24V | 个 |  |  | 南通启元、亚德客、正泰
975 | 风阀执行机构 | SFD风阀执行器 | 个 |  |  | 东灵、九洲、万讯
976 | 风阀远控执行机构 | DC24V，0.7A，内门角旋转 | 个 |  |  | 东灵、九洲、万讯
977 | 陶瓷保险管 | 10A、8A、 | 个 |  |  | 施耐德、茗熔、正泰
978 | 手自动转换开关 | 旋钮XB2BD33C短柄转换开关三档BD3C用于水泵控制柜、风机控制柜 | 个 |  |  | 施耐德、正泰、斯锦
979 | 电柜运行指标灯 | AD-16-22D | 个 |  |  | 长江、正泰、西门子
980 | 热继电器 | JR36-20 10A~32A | 个 |  |  | 正泰、西门子、台邦
981 | 集中电源应急灯 | 36V | 个 |  |  | 敏华、中消、劳士
982 | 集中电源安全出口指示灯 | 36V | 个 |  |  | 敏华、中消、劳士
983 | 集中铅酸电池 | 12v5A~12V38A | 个 |  |  | 天威、赛特、福建闽华
984 | 交流接触器 | 9511\6511，220线圈 | 个 |  |  | 正泰、施耐德、上海人民
985 | 交流接触器辅助触头 | F4-22 | 个 |  |  | 正泰、施耐德、上海人民
986 | 水泵接合器 | SQD100/150；铸铁 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
987 | 消防卷盘小抢头 | 19mm | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
988 | 法兰式橡胶软接 | DN50 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
989 | 法兰式橡胶软接 | DN100 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
990 | 法兰式橡胶软接 | DN150 | 个 |  |  | 恒盾、永友、闽山
991 | 安全泄压阀 | 500X-16Q/25C持压泄压阀 DN100 | 个 |  |  | 恒盾、磐鑫、闽山
992 | 自动排气阀 | 铜阀、DN25丝接 | 个 |  |  | 恒盾、磐鑫、闽山
993 | 消防蜂鸣器 | FMQ-3522 24V | 个 |  |  | 桂安、荣宝、南州