广州医科大学附属番禺中心医院超声内镜系统采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购超声内镜系统1套，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声内镜系统 | 1套 | 消化中心 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 超声内镜系统 | - 一、主要用途与功能 主要用于食管、胃、十二指肠、结直肠等消化道管壁超声检查，不仅可以对疾病进行精准诊断，而且通过病灶的精确定位，快速帮助取样活检，提高检出率。二、技术功能需求（供参考） 1、成像方式：至少具备B模式成像、伪彩成像方式 ； - 2、支持冻结图像可进行360°任意角度旋转； - 3、超声内镜图像回放：可实现高帧图像回放，支持自动回放和手动回放； - 4、测量与分析功能：支持长度、面积、周长等形态学测量; - 5、支持超声图像和内镜图像的画中画显示功能； - 6、探头兼容性与扩展：兼容多种频率及不同长度的超声探头，支持胆胰管、小肠等部位探查功能； | （供参考） - 主机 2.内窥镜用超声探头 3.推车及附件等 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 报名材料提交时间：2026年5月7日—2026年5月13日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料：准备一式六份（一份正本、五份副本）。

1.1将其中一份（正本）邮寄至广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 。

1.2其余五份自行保管（备用），参会当天将备用五份纸质材料（副本）带至会议现场。

2.电子版材料：将上述纸质材料完整扫描为一份电子文件，连同“产品技术参数与配置清单”（Word格式），打包为一个压缩包（包名：项目名称-供应商），发送至邮箱：pyzxyysbk@163.com。

3.市场调研会议：会议时间将通过电子邮件或电话另行通知。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院超声内镜系统采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2026年5月7日