## 旧空调拆卸、改造工程服务清单
旧空调拆卸、改造工程服务清单
序号 | 服务名称 | 规格 | 综合单价 | 备注 | 备注
1 | 拆卸空调外机 | 5匹≤匹数≤7匹（外墙管井内） | 元/台 | 空调外机安装在外墙管井内 | 空调外机安装在外墙管井内
2 |  | 3匹（外墙管井内） | 元/台
3 |  | 2匹（外墙管井内） | 元/台
4 |  | 1～1.5匹（外墙管井内） | 元/台
5 |  | 7匹＜匹数≤16匹（非管井内） | 元/台 | 空调外机安装在外墙、天台 | 空调外机安装在外墙、天台
6 |  | 5匹≤匹数≤7匹（非管井内） | 元/台
7 |  | 3匹（非管井内） | 元/台
8 |  | 2匹（非管井内） | 元/台
9 |  | 1～1.5匹（非管井内） | 元/台
10 | 拆卸空调内机 | 5匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
11 |  | 3匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
12 |  | 2匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
13 |  | 1～1.5匹（壁挂机） | 元/台
14 |  | 2匹～5匹（嵌入式空调内机） | 元/台
15 |  | 1匹～3匹（风管式空调内机） | 元/台
16 |  | 4匹～5匹（风管式空调内机） | 元/台
17 |  | 5匹＜匹数≤10匹（风管式空调内机） | 元/台
18 | 拆卸空调系统附件 | 拆卸送、回风保温风管 | 元/平方米 | 所有附件拆卸需根据装修项目进度分阶段拆卸 | 所有附件拆卸需根据装修项目进度分阶段拆卸
19 |  | 拆卸旧冷媒系统管道及支吊架 | 元/空调内机
20 |  | 拆卸旧排水系统管道及支吊架 | 元/空调内机
21 |  | 拆卸旧通信系统管道及支吊架 | 元/空调内机
22 |  | 拆卸送风百叶部件 | 元/件
23 |  | 拆卸回风百叶部件 | 元/件
24 |  | 拆卸嵌入式空调面板部件 | 元/件
25 |  | 拆卸有线遥控器组件 | 元/套
26 |  | 拆卸外墙空调支架 | 元/套
27 | 拆、装防护设施 | 拆、装防盗网 | 元/个
28 |  | 拆、装玻璃窗 | 元/个
29 |  | 拆、装外墙管井百叶 | 元/个
30 |  | 拆、装床帘或导轨 | 元/个
31 | 多联式空调系统拆分及恢复 | 小多联空调系统拆分 | 元/次 | 含：冷媒回收、冷媒管道焊接、压力试验、通信系统分离及重组 | 含：冷媒回收、冷媒管道焊接、压力试验、通信系统分离及重组
32 |  | 大多联空调系统拆分 | 元/次
33 |  | 小多联空调系统制作、调试、检测 | 元/次 | 含：真空作业、冷媒填充、通信设定、系统试运行 | 含：抽真空作业、冷媒填充、通信设定、系统试运行
34 |  | 大多联空调系统制作、调试、检测 | 元/次
35 | 打孔费 | 钢筋混凝土墙打孔 | 元/个
36 |  | 砖墙打墙孔 | 元/个
37 |  | 玻镁板/双层彩钢板开孔 | 元/个
38 |  | 划割普通玻璃 | 元/块
39 |  | 木板开孔￠20-100MM | 元/个
40 |  | 天花板切割400*400mm | 元/个
41 |  | 天花板切割1000*1000mm | 元/个
42 |  | 墙体/地面开凿及回填修复 | 元/米
43 | 二次搬运 | 面板部件（1-5匹） | 元/套 | 搬运到院内指定位置并且摆放整齐
44 |  | 空调内机（1-5匹） | 元/台
45 |  | 空调外机（1-3匹） | 元/台
46 |  | 空调外机（5-7匹） | 元/台
47 |  | 空调外机（8-16匹） | 元/台
48 | 安装空调外机 | 5匹≤匹数≤7匹（外墙管井内） | 元/台 | 空调外机安装在外墙管井内 | 空调外机安装在外墙管井内
49 |  | 3匹（外墙管井内） | 元/台
50 |  | 2匹（外墙管井内） | 元/台
51 |  | 1～1.5匹（外墙管井内） | 元/台
52 |  | 7匹＜匹数≤16匹（非管井内） | 元/台 | 空调外机安装在外墙、天台 | 空调外机安装在外墙、天台
53 |  | 5匹≤匹数≤7匹（非管井内） | 元/台
54 |  | 3匹（非管井内） | 元/台
55 |  | 2匹（非管井内） | 元/台
56 |  | 1～1.5匹（非管井内） | 元/台
57 | 安装空调内机 | 5匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
58 |  | 3匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
59 |  | 2匹（壁挂/柜式内机） | 元/台
60 |  | 1～1.5匹（壁挂机） | 元/台
61 |  | 1匹～5匹（嵌入式/风管式空调） | 元/台
62 | 安装空调系统附件 | 安装送风百叶部件 | 元/件
63 |  | 安装回风百叶部件 | 元/件
64 |  | 安装嵌入式空调面板部件 | 元/件
65 |  | 安装有线遥控器组件 | 元/套
66 | 加长铜管 （分体式空调） | 1-1.5匹 | 元/米 | 1、含：铜管0.8mm厚、保温15-20mm厚、电源线、信号线、排水管、铜管扎带。 2、品牌：上海飞轮/同级 | 1、含：铜管0.8mm厚、保温15-20mm厚、电源线、信号线、排水管、铜管扎带。 2、品牌：上海飞轮/同级
67 |  | 2匹 | 元/米
68 |  | 3匹 | 元/米
69 |  | 5匹 | 元/米
70 | 分歧管 | FQZHN-01C/22T | 元/套 | 符合空调厂商的匹配要求 | 符合空调厂商的匹配要求
71 |  | FQZHN-02C/33T | 元/套
72 |  | FQZHN-03C/72T | 元/套
73 |  | FQZHN-04C/73T | 元/套
74 |  | FQZHN-05C/75T | 元/套
75 | 冷媒管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | 元/米 | 品牌：上海飞轮/同级 | 品牌：上海飞轮/同级
76 |  | Φ9.5（壁厚0.8mm） | 元/米
77 |  | Φ12.7（壁厚0.8mm） | 元/米
78 |  | Φ15.9（壁厚1.0mm） | 元/米
79 |  | Φ19.1（壁厚1.0mm） | 元/米
80 |  | Φ22.2（壁厚1.0mm） | 元/米
81 |  | Φ25.4（壁厚1.0mm） | 元/米
82 |  | Φ28.6（壁厚1.0mm） | 元/米
83 |  | Φ31.8（壁厚1.1mm） | 元/米
84 |  | Φ34.9（壁厚1.3mm） | 元/米
85 |  | Φ38.1（壁厚1.4mm） | 元/米
86 | 保温材料 | Φ6.4（保温厚度15mm） | 元/米 | 品牌：华美/同级 | 品牌：华美/同级
87 |  | Φ9.5（保温厚度15mm） | 元/米
88 |  | Φ12.7（保温厚度15mm） | 元/米
89 |  | Φ15.9（保温厚度15mm） | 元/米
90 |  | Φ19.1（保温厚度20mm） | 元/米
91 |  | Φ22.2（保温厚度20mm） | 元/米
92 |  | Φ25.4（保温厚度20mm） | 元/米
93 |  | Φ28.6（保温厚度20mm） | 元/米
94 |  | Φ31.8（保温厚度20mm） | 元/米
95 |  | Φ34.9（保温厚度20mm） | 元/米
96 |  | Φ38.1（保温厚度25mm） | 元/米
97 |  | 橡塑保温板（厚度20mm） | 元/平方米
98 | 空调排水管 | 软管￠16 | 元/米 | 含：管材、配件、保温、胶水。 | 含：管材、配件、保温、胶水。
99 |  | PVC硬管dn25 | 元/米
100 |  | PVC硬管dn25+保温9mm | 元/米
101 |  | PVC硬管dn25+保温15mm | 元/米
102 |  | PVC硬管dn32+保温9mm | 元/米
103 |  | PVC硬管dn32+保温15mm | 元/米
104 |  | PVC硬管dn40+保温15mm | 元/米
105 |  | PVC硬管dn50+保温15mm | 元/米
106 | 电缆线 | YJV-3×2.5mm2 | 元/米 | 品牌：珠江/同级 | 品牌：珠江/同级
107 |  | YJV-3×4mm2 | 元/米
108 |  | YJV-5×2.5mm2 | 元/米
109 |  | YJV-5×4mm2 | 元/米
110 |  | YJV-5×6mm2 | 元/米
111 |  | YJV-5×10mm2 | 元/米
112 | 护套线 | RVV-2×0.75mm2 | 元/米 | 品牌：珠江/同级
113 |  | RVV 2×1.0mm2 | 元/米
114 |  | RVV 4×1.5mm2 | 元/米
115 |  | RVV 3×1.5+1×1.0mm2 | 元/米
116 |  | RVV 3×2.5+1×1.5mm2 | 元/米
117 | 屏蔽线 | RVVP-2×1.0mm2 | 元/米
118 |  | RVVP-3×1.0mm2 | 元/米
119 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 元/米 | 含：管材、配件。 | 含：管材、配件。
120 |  | Φ25 | 元/米
121 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 元/米 | 含：管材、配件。 | 含：管材、配件。
122 |  | Φ25 | 元/米
123 | 复合板风管 | 厚度20mm | 元/平方米
124 | 铝合金散流器送风口 | 面积≤600*600mm | 元/只
125 | ABS散流器送风口 | 面积≤600*600mm | 元/只
126 | 单层百叶送风口（ABS） | 面积≤1200*250mm | 元/只
127 | 双层百叶送风口（ABS） | 面积≤1200*250mm | 元/只
128 | 铝合金绞式带滤网回风口 | 面积≤1800*460mm | 元/只
129 | 铝合金检修口 | 面积≤400*400mm | 元/只
130 | 空调电源开关附件 | 漏电保护开关（32A/40A） | 元/个
131 |  | 三孔插座面板（16A） | 元/个
132 | 空调设备安装五金杂件 | 综合 | 元/空调内机 | 含：支吊杆、架、螺丝等 | 含：支吊杆、架、螺丝等
133 | 空调室外机支架 | 不锈钢落地架（1-2匹） | 元/套 | 品牌：顶牛/同级 | 品牌：顶牛/同级
134 |  | 不锈钢落地架（3-5匹） | 元/套
135 |  | 不锈钢豪华架（1-1.5匹，横担长740mm） | 元/套
136 |  | 不锈钢豪华架（2-3匹，横担长940mm） | 元/套
137 |  | 不锈钢豪华架（2-3匹，横担长1100mm） | 元/套
138 |  | 不锈钢豪华架（5匹，横担长1280mm） | 元/套
139 |  | 定制镀锌外墙支架（2-3匹用，横担长1100mm） | 元/套
140 |  | 定制镀锌外墙支架（5匹用，横担长1300mm） | 元/套
141 | 高空作业费 | 1-1.5匹（2楼-10楼） | 元/台
142 |  | 2匹（2楼-10楼） | 元/台
143 |  | 3匹（2楼-10楼） | 元/台
144 |  | 5匹（2楼-10楼） | 元/台
145 |  | 1-1.5匹（11楼以上） | 元/台
146 |  | 2匹（11楼以上） | 元/台
147 |  | 3匹（11楼以上） | 元/台
148 |  | 5匹（11楼以上） | 元/台
149 | 冷媒 | R22 | 元/kg | 品牌：杜邦/同级 | 品牌：杜邦/同级
150 |  | R32 | 元/kg
151 |  | R410a | 元/kg
152 | PVC装饰管槽 | 75*65mm | 元/米 | 含：管材、配件、支架 | 含：管材、配件、支架
153 |  | 100*65mm | 元/米
154 | 镀锌装饰槽 | 200*150*1.0mm | 元/米 | 含：管材、配件、支架 | 含：管材、配件、支架
155 |  | 300*150*1.0mm | 元/米
156 |  | 200*200*1.0mm | 元/米
157 |  | 300*200*1.0mm | 元/米
158 |  | 400*200*1.0mm | 元/米
159 |  | 500*200*1.0mm | 元/米
160 |  | 600*200*1.2mm | 元/米
161 |  | 800*200*1.2mm | 元/米
162 |  | 800*300*1.2mm | 元/米
163 |  | 1000*200*1.5mm | 元/米
164 |  | 1000*300*1.5mm | 元/米
165 | 其它类别 | 脚手架租赁作业 | 元/套/天
166 |  | 吊车租赁作业 | 元/天
167 |  | 工程废旧物料清运 | 元/车 | 6立方/车 | 3立方米/车
168 |  | 安装与生产同时进行增加费 | 元/空调内机
169 |  | 工程管理措施费 | 元/空调内机
注：“综合单价”包含：材料、人工、税金。