
广州医科大学附属番禺中心医院1台小骨动力系统采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购1台小骨动力系统，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。
 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	小骨动力系统
	1
	创伤骨科



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（供参考）
	单台设备配置清单（最低配置要求）

	小骨动力系统
	1、主要应用于显微外科手足专业领越的手术，如对骨组织的切削、钻孔、扩孔等。
2、最大转速≥40000rpm，最大摆锯频率≥15000cpm。转速、摆锯频率可自由调节
3、最大扭矩≥1.8NM，可调节。
4、脚踏开关，包含但不限于无级变速，正反转、冲洗、手机切换等功能。
5、能自动识别手机。
6、无级变速设计。
7、支持多种接头互换。
等
	1.主机1台（带电源线）。
2.手机1套。
3.各种锯（配套）。
3.克氏针夹头（配套）。
4.脚踏开关1套。
5.钻头（配套）。
等



三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求 
1.设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年以上


★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码、设备使用年限等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
★7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2026年5月12日—2026年5月19日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，关老师，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科 
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广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团
2026年5月12日
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