广医附属番禺中心医院前庭视频眼震电图仪、喉显微手术器械包、耳鸣治疗系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购耳鼻喉科前庭视频眼震电图仪、喉显微手术器械包和耳鸣治疗系统等设备，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前庭视频眼震电图仪 | 1台 | 耳鼻喉科 |
| 2 | 喉显微手术器械包 | 1套 | 耳鼻喉科 |
| 3 | 耳鸣治疗系统 | 1台 | 耳鼻喉科 |

二、技术参数要求（供参考）

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 前庭视频眼震电图仪 | 一、主要用途与功能 设备主要用于眩晕患者的客观前庭功能评估，实时记录并分析眼球运动（眼震），结合温度、视觉、头动等多种刺激模式，对前庭外周及中枢通路功能进行系统性检查，设备具备无创、高精度、可重复量化的特点。 二、技术参数 1.具备对眩晕患者进行系统性前庭功能检查的功能。 2.采用高采样率、高分辨率的红外视频眼罩，精准捕捉并记录瞳孔及眼球运动轨迹，具备抗干扰能力强。 3.具备冷热气刺激模块：配套高精度、双通路冷热气刺激仪，具备完善的温度反馈与安全保护机制。 4.具备集成视频甩头试验模块，用于评估高频前庭眼反射功能。 5.具备患者信息管理数据系统，检查结果可自行分析、生成图文并茂的中文报告，支持数据导出、回放、趋势分析及与医院信息系统对接的能力。 | 1.主机； 2.治疗模块； 3.附件 |
| 喉显微手术器械包 | 一、主要用途与功能 器械包专用于支撑喉镜下的喉显微外科手术，通过高精度的抓钳、剪刀、剥离子等器械，对喉部良性病变（如声带息肉、声带小结、声带囊肿等）和早期恶性病变进行精细切除或活检等。 二、技术参数 1.显微操作器械：包含一系列高精度喉显微抓钳、剪刀、剥离子、持针器等，用于精细分离喉部粘膜、切除微小病变。 2.器械具备精密性与耐用性。 3.器械为可重复使用设计，能够耐受高温高压、等离子或环氧乙烷等常规灭菌方式。 4.配置灵活性：供应商应能根据医院需求提供灵活的配置方案。 | 1.显微手术器械； |
| 耳鸣治疗系统 | 一、主要用途与功能 设备主要用于耳鸣的客观检测、精细化评估及非药物综合治疗。具备“检测-评估-治疗-随访”一体化的耳鸣诊疗闭环等功能。 二、技术参数 1.具备标准听力学测试及全面的耳鸣评估能力，实现耳鸣的量化与分型。 2.内置多种经过临床验证的声治疗方案，支持根据患者耳鸣频率、病因及声学结果提供个体化声刺激处方。 3.具备物理调控/神经调控等模式。 4.具备患者档案管理系统，可记录多次治疗参数、评估结果及主观量表评分，支持疗效趋势分析与报告导出。 5.具备操作便捷性与安全性保护机制，确保输出强度在安全范围内。 | 1.主机； 2.工作模块； 3.附件 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年5月20日—2026年5月27日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料：准备一式六份（一份正本、五份副本）。

1.1将其中一份（正本）邮寄至广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 。

1.2其余五份自行保管（备用），参会当天将备用五份纸质材料（副本）带至会议现场。

2.电子版材料：将上述纸质材料完整扫描为一份电子文件，连同“产品技术参数与配置清单”（Word格式），打包为一个压缩包（包名：项目名称-供应商），发送至邮箱：pyzxyysbk@163.com。

3.市场调研会议：会议时间将通过电子邮件或电话另行通知。

附件：广医附属番禺中心医院前庭视频眼震电图仪、喉显微手术器械包、耳鸣治疗系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年5月20日