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一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	前庭视频眼震电图仪
	1台
	耳鼻喉科

	2
	喉显微手术器械包
	1套
	耳鼻喉科

	3
	耳鸣治疗系统
	1台
	耳鼻喉科



二、技术参数要求（供参考）
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	前庭视频眼震电图仪
	一、主要用途与功能
设备主要用于眩晕患者的客观前庭功能评估，实时记录并分析眼球运动（眼震），结合温度、视觉、头动等多种刺激模式，对前庭外周及中枢通路功能进行系统性检查，设备具备无创、高精度、可重复量化的特点。
二、技术参数
1.具备对眩晕患者进行系统性前庭功能检查的功能。
2.采用高采样率、高分辨率的红外视频眼罩，精准捕捉并记录瞳孔及眼球运动轨迹，具备抗干扰能力强。
3.具备冷热气刺激模块：配套高精度、双通路冷热气刺激仪，具备完善的温度反馈与安全保护机制。
4.具备集成视频甩头试验模块，用于评估高频前庭眼反射功能。
5.具备患者信息管理数据系统，检查结果可自行分析、生成图文并茂的中文报告，支持数据导出、回放、趋势分析及与医院信息系统对接的能力。
	1.主机；
2.治疗模块；
3.附件




	喉显微手术器械包
	一、主要用途与功能
器械包专用于支撑喉镜下的喉显微外科手术，通过高精度的抓钳、剪刀、剥离子等器械，对喉部良性病变（如声带息肉、声带小结、声带囊肿等）和早期恶性病变进行精细切除或活检等。
二、技术参数
1.显微操作器械：包含一系列高精度喉显微抓钳、剪刀、剥离子、持针器等，用于精细分离喉部粘膜、切除微小病变。
2.器械具备精密性与耐用性。
3.器械为可重复使用设计，能够耐受高温高压、等离子或环氧乙烷等常规灭菌方式。
4.配置灵活性：供应商应能根据医院需求提供灵活的配置方案。
	1.显微手术器械；

	耳鸣治疗系统
	一、主要用途与功能
设备主要用于耳鸣的客观检测、精细化评估及非药物综合治疗。具备“检测-评估-治疗-随访”一体化的耳鸣诊疗闭环等功能。
二、技术参数
1.具备标准听力学测试及全面的耳鸣评估能力，实现耳鸣的量化与分型。
2.内置多种经过临床验证的声治疗方案，支持根据患者耳鸣频率、病因及声学结果提供个体化声刺激处方。
3.具备物理调控/神经调控等模式。
4.具备患者档案管理系统，可记录多次治疗参数、评估结果及主观量表评分，支持疗效趋势分析与报告导出。
5.具备操作便捷性与安全性保护机制，确保输出强度在安全范围内。
	
1.主机；
2.工作模块；
3.附件




三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年5月20日—2026年5月27日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 1.纸质材料：准备一式六份（一份正本、五份副本）。
1.1将其中一份（正本）邮寄至广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 。
1.2其余五份自行保管（备用），参会当天将备用五份纸质材料（副本）带至会议现场。
2.电子版材料：将上述纸质材料完整扫描为一份电子文件，连同“产品技术参数与配置清单”（Word格式），打包为一个压缩包（包名：项目名称-供应商），发送至邮箱：pyzxyysbk@163.com。
3.市场调研会议：会议时间将通过电子邮件或电话另行通知。

附件：广医附属番禺中心医院前庭视频眼震电图仪、喉显微手术器械包、耳鸣治疗系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院
2026年5月20日
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