广医附属番禺中心医院双模式心理评估预系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购双模式心理评估系统1套，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双模式心理评估系统 | 1套 | 健康管理中心 |

二、技术参数要求（供参考）

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 双模式心理评估系统 | - 主要用途与功能 主要用于心理体检，实现心身健康的全面评估。支持心理状态量化评估、情绪与压力分析、认知功能测评，适用于健康人群心理筛查、亚健康人群心理干预及临床辅助诊断。 二、技术参数 1. 具备多维度心理评估功能：支持包括（但不限于）情绪状态、压力水平、睡眠质量、人格特质、认知功能、社会适应能力等心理维度的标准化评估及自动生成评估报告功能。 2. 具备双模式集成功能：支持包括（但不限于）“主观量表评估”与“客观生理信号评估”双模式并行或分时工作，实现心理与生理状态的综合评估。 3. 具备数据管理与分析平台：具备个体及群体数据分析功能，支持评估结果趋势分析、人群心理风险分层、干预效果量化评估，具备数据导出、报告打印及对接医院信息系统的能力。 | 1.主机； 2.诊治模块； 3.附件 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年5月25日—2026年5月30日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料：准备一式六份（一份正本、五份副本）。

1.1将其中一份（正本）邮寄至广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 。

1.2其余五份自行保管（备用），参会当天将备用五份纸质材料（副本）带至会议现场。

2.电子版材料：将上述纸质材料完整扫描为一份电子文件，连同“产品技术参数与配置清单”（Word格式），打包为一个压缩包（包名：项目名称-供应商），发送至邮箱：pyzxyysbk@163.com。

3.市场调研会议：会议时间将通过电子邮件或电话另行通知。

附件：广医附属番禺中心医院双模式心理评估系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年5月25日