
广州医科大学附属番禺中心医院康复训练车、短波紫外线治疗仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对康复训练车、短波紫外线治疗仪采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	康复训练车（上下肢主被动运动康复机）
	1台
	康复

	2
	康复训练车（功率车）
	1台
	心血管

	3
	超短波紫外线治疗仪
	1台
	内科



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	康复训练车（上下肢主被动运动康复机）
	1、主要应用：适用于脑卒中、偏瘫、术后卧床、脊髓损伤等人群康复训练，改善肢体活动能力，预防肌肉萎缩、关节挛缩，促进血液循环，缓解肢体痉挛，适配全周期康复理疗使用。
2、功能需求：具备主动、被动、助力多训练模式，可调节运动速度、阻力与时长，支持上下肢同步训练，自带痉挛防护、紧急停机安全功能。
3、配置要求：配备上肢手柄、下肢脚踏支架，阻力档位可调，搭载数据显示面板，机身稳固耐用，适配病床旁摆放使用。
4、其他要求：具备有效医疗器械产品注册证，有合规医疗收费编码。


	康复训练车（功率车）
	1、主要应用：适用于心血管疾病术后、心肺功能偏弱人群开展康复运动，改善心肺耐力，调节血压心率，增强肢体肌力，助力心血管功能恢复。
2、功能需求：多档位阻力调节，实时监测心率、运动时长与消耗，可设定运动方案，运行平稳低噪。设备可导出患者训练数据。设备具有蓝牙连接功能，可通过蓝牙和心率传感器连接，训练过程中实时显示心率值。
3、配置要求：人体工学座椅脚踏，大屏数据显示，机身稳固防滑。
4、其他要求：具备有效医疗器械产品注册证，有合规医疗收费编码。


	超短波紫外线治疗仪
	1、主要应用：用于肿瘤相关口腔创面、各类皮肤黏膜溃疡诊治，抗炎消肿、抑菌促愈合，缓解创面疼痛不适。
2、功能需求：波段可控可调，输出稳定，具备定时启停、防护联锁功能，适配深浅不同创面治疗；
紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；
具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置，具有口腔紫外线光导保护套用于控制交叉感染。
3、配置要求：重复使用紫外线光导10根，一次使用紫外线光导50根，体表照射器1个，体腔照射器1个，紫外线防护镜（透明镜、墨镜）各1个。




三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1.设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★联系人、联系电话；
★设备使用年限多少年。
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
[bookmark: _GoBack]（三）报名材料提交时间：2026年5月25日—2026年6月1日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式一份，先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院康复训练车、短波紫外线治疗仪设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院
2026年5月25日
1

