广州医科大学附属番禺中心医院康复训练车、短波紫外线治疗仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对康复训练车、短波紫外线治疗仪采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复训练车（上下肢主被动运动康复机） | 1台 | 康复 |
| 2 | 康复训练车（功率车） | 1台 | 心血管 |
| 3 | 超短波紫外线治疗仪 | 1台 | 内科 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 功能\参数需求（仅供参考） |
| --- | --- |
| 康复训练车（上下肢主被动运动康复机） | 1、主要应用：适用于脑卒中、偏瘫、术后卧床、脊髓损伤等人群康复训练，改善肢体活动能力，预防肌肉萎缩、关节挛缩，促进血液循环，缓解肢体痉挛，适配全周期康复理疗使用。 2、功能需求：具备主动、被动、助力多训练模式，可调节运动速度、阻力与时长，支持上下肢同步训练，自带痉挛防护、紧急停机安全功能。 3、配置要求：配备上肢手柄、下肢脚踏支架，阻力档位可调，搭载数据显示面板，机身稳固耐用，适配病床旁摆放使用。 4、其他要求：具备有效医疗器械产品注册证，有合规医疗收费编码。 |
| 康复训练车（功率车） | 1、主要应用：适用于心血管疾病术后、心肺功能偏弱人群开展康复运动，改善心肺耐力，调节血压心率，增强肢体肌力，助力心血管功能恢复。 2、功能需求：多档位阻力调节，实时监测心率、运动时长与消耗，可设定运动方案，运行平稳低噪。设备可导出患者训练数据。设备具有蓝牙连接功能，可通过蓝牙和心率传感器连接，训练过程中实时显示心率值。 3、配置要求：人体工学座椅脚踏，大屏数据显示，机身稳固防滑。 4、其他要求：具备有效医疗器械产品注册证，有合规医疗收费编码。 |
| 超短波紫外线治疗仪 | 1、主要应用：用于肿瘤相关口腔创面、各类皮肤黏膜溃疡诊治，抗炎消肿、抑菌促愈合，缓解创面疼痛不适。 2、功能需求：波段可控可调，输出稳定，具备定时启停、防护联锁功能，适配深浅不同创面治疗； 紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果； 具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置，具有口腔紫外线光导保护套用于控制交叉感染。 3、配置要求：重复使用紫外线光导10根，一次使用紫外线光导50根，体表照射器1个，体腔照射器1个，紫外线防护镜（透明镜、墨镜）各1个。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1.设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三年及以上 |

★联系人、联系电话；

★设备使用年限多少年。

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2026年5月25日—2026年6月1日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式一份，先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院康复训练车、短波紫外线治疗仪设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2026年5月25日