[bookmark: OLE_LINK5]广医附属番禺中心医院数字PCR仪设备采购项目市场调查公告（二次）

广医附属番禺中心医院拟采购快速数字PCR仪设备，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
1、 设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	数字PCR仪
	1台
	检验科



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	数字PCR仪
	1、 设备核心需求
1.主要功能与用途：基于数字PCR检测原理，与适配试剂配合使用，在临床上用于对来源于人体样本中的DNA进行定性和定量检测。
2.主要用于肿瘤液体活检与微小残留监测、感染病原体精准诊断等。
2.注册资质：第三类医疗器械，注册证在有效期内，适用于医疗机构使用。



关键技术参数附表：（请如实填写）
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	



三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/品牌
	型号
	单价（万元）
	数量
	金额（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期
	报价公司

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


配套试剂报价单：
	试剂名称
	厂家/品牌
	医疗器械注册证号
	规格型号
	单价
	单人份价格
	检测项目收费标准
	试剂占比
	报价公司

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	报价公司
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  徐老师  020-34858223
（3） 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：
根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（4） 报名材料提交时间及资料要求：
1. 2026年6月13日—2026年6月19日18:00
2. 报名材料
(1) 纸质材料（加盖公司公章）扫描件 1 份；
(2) 设备及配套试剂报价单、设备功能、技术参数及配置清单电子版（Word 格式）。
3. 请将以上文件打包为压缩包发送至邮箱：pyzxyysbk@163.com
4. 压缩包命名规则：项目名称 -品牌 -供应商
5. 现阶段暂不邮寄纸质材料，后续市场调研会议时间以及资料要求将通过电子邮件或电话另行通知。
 
附件：广医附属番禺中心医院数字PCR仪设备采购项目市场调查公告（二次）

广州医科大学附属番禺中心医院
2026年6月13日
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