广州医科大学附属番禺中心医院采购肌电图机、经颅多普勒TCD仪项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对肌电图机、经颅多普勒TCD仪项目采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电图机 | 1台 | 神经医学 |
| 2 | 经颅多普勒TCD | 1台 | 神经医学 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 功能\参数需求（仅供参考） |
| --- | --- |
| 肌电图机 | 1、主要应用：肌电图诱发电位检查是神经系统疾病重要的辅助诊疗手段，可用于诊断神经肌肉损伤、评估临床诊疗效果、预判疾病预后。开展诱发电位相关检查。 2、功能需求：具备肌电图（自发电位、干扰相、巨肌电图）、神经电图（运动神经传导、感觉神经传导、运动/感觉同时测量、运动/感觉微移定位、F-波、H-反射、瞬目反射、交感皮肤反应、重复电刺激）、诱发电位（闪光视觉诱发电位、模式翻转视觉诱发电位、脑干听觉诱发电位、中、长潜伏期听觉诱发电位、体感诱发电位。具备具备脊髓诱发、脊髓传导、三叉神经诱发、性功能体感诱发、长潜伏期体感诱发电位等）、事件相关电位（P50、MMN、P300、CNV, GoNoGo）等功能。 3、配置要求：肌电头盒1台、带夹专用键盘1个、盘状电极8根、电刺激探头3个、Y型适配器2根、眼罩刺激器1个、听刺激耳机1个、模式刺激器适配器1个，配套肌电诱发电位专用软件2套。 |
| 经颅多普勒TCD | 1、主要应用于：本设备为卒中防治中心建设必备设备，是脑卒中筛查的核心手段。可动态检测分析颅内栓子，提前筛查脑卒中风险，为脑血管病诊疗提供依据。同时支持围手术期脑血流监测，可评估术前、术中、术后脑血流变化与手术效果，适配各类脑血管疾病临床监测场景。 2、功能需求：可筛查脑血管狭窄、三高脑血管病变及头晕头痛病因，弥补脑梗塞急性期CT检查局限，实时监测颅内血流及侧支循环状态。支持脑梗、短暂性脑缺血患者治疗前后对比检测，可精准筛查脑卒中危险因素，还能监测危重患者脑血管痉挛，辅助临床制定诊疗方案。 3、配置要求：设备支持常规检查、发泡试验、栓子监测、床旁监护等多项功能，搭载齐全检测参数。配备完整探头套装：1.6MHz手持探头、4.0MHz手持探头各1个，1.6MHz监护探头2个，配套监护头架1个，可满足各类临床检测、监护作业需求。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1.设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三年及以上 |

★联系人、联系电话、电子邮箱；

★设备使用年限多少年。

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2026年6月24日—2026年7月1日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院采购肌电图机、经颅多普勒TCD仪项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2026年6月24日