
广州医科大学附属番禺中心医院采购一批脑机接口设备市场调查公告（二次）

广州医科大学附属番禺中心医院现对一批脑机接口设备采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	脑机接口下肢评估与训练系统
	1套
	脑功能康复

	2
	脑机接口上肢评估与训练系统
	1套
	脑功能康复

	3
	脑机接口智能睡眠仪
	1套
	脑功能康复

	4
	脑机接口生物反馈电刺激仪
	1套
	脑功能康复

	5
	脑机接口全身多关节等速评估与训练系统
	1套
	脑功能康复



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	脑机接口下肢评估与训练系统
	1、主要应用：用于下肢运动功能障碍、神经损伤、偏瘫患者，开展下肢神经功能评估与康复训练，重建运动感知，改善肢体活动能力。
功能需求：脑电信号实时采集分析，精准评估运动功能；多模式训练方案，可调节训练强度，反馈训练数据。
配置要求：配套脑电采集组件、下肢运动训练器械，高清触控操作屏，信号传输稳定。

	脑机接口上肢评估与训练系统
	1、主要应用于：适用于脑卒中、脑损伤、偏瘫等导致的上肢神经及运动功能障碍患者，用于上肢功能精准评估、神经重塑康复训练，改善上肢肌力、肢体控制及精细运动能力。
2、功能需求：支持脑电信号实时采集分析，可精准评估上肢运动功能；具备多种康复训练模式，可自适应调节训练难度，实时反馈训练数据，辅助神经功能重建。
3、配置要求：配备专业脑电采集设备、上肢训练终端及触控操作系统，信号采集稳定抗干扰，设备适配临床康复场景使用。

	脑机接口智能睡眠仪
	1、主要应用于：适用于失眠、睡眠节律紊乱、焦虑型睡眠障碍人群，可用于临床睡眠状态评估、神经节律调节，辅助改善入睡困难、睡眠浅、易醒等问题，适配康复及睡眠干预诊疗场景。
2、功能需求：采用非侵入式脑机接口技术，实时采集分析脑电信号，精准识别睡眠分期；具备自适应脑波干预调节功能，支持睡眠数据记录、统计与复盘，可个性化输出睡眠干预方案。
3、配置要求：配备高精度脑电采集传感器、无创穿戴式治疗终端，搭载智能调控系统，运行稳定、佩戴舒适，适配临床常态化使用。

	脑机接口生物反馈电刺激仪
	1、主要应用于：适用于神经功能障碍、肢体运动障碍、盆底功能异常及各类功能紊乱患者，通过脑机生物反馈结合电刺激干预，辅助修复神经功能、改善肌肉控制与机体异常症状，适配临床康复诊疗场景。
2、功能需求：依托脑机接口技术实时采集生物信号，精准评估机体功能状态；具备智能生物反馈、阶梯式电刺激治疗模式，可自定义调节参数，实时数据反馈，辅助神经肌肉功能重塑。
3、配置要求：配备高精度信号采集组件、多通道电刺激治疗终端、智能触控操作系统，设备运行稳定，操作便捷，适配临床常规康复治疗使用。

	脑机接口全身多关节等速评估与训练系统
	1、主要应用于：适用于脑卒中、脑外伤、骨关节损伤、术后功能障碍等患者，可对肩、肘、腕、髋、膝、踝等全身多关节开展肌力精准评估与康复训练，助力神经肌肉功能恢复。
2、功能需求：结合脑机接口技术采集分析脑电与运动信号，精准评估关节肌力、肌张力及运动功能；具备等速、等长、等张多种训练模式，可自适应调节训练参数，实时数据反馈。
3、配置要求：搭载高精度等速动力模块、全身多关节适配训练组件、智能触控操作系统，运行稳定，适配临床各类康复评估与训练场景。



三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1、设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★联系人、联系电话；
★设备使用年限多少年。
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2026年7月1日—2026年7月7日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院采购一批脑机接口设备项目市场调查公告（二次）
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