
广州医科大学附属番禺中心医院乳腺钼靶DR采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对乳腺钼靶DR采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	乳腺钼靶DR
	1台
	放射影像



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	乳腺钼靶DR
	1、主要应用：使用X射线对女性乳腺疾病的筛查、常规诊断与术前精准评估，是乳腺肿瘤早筛核心影像设备，适配健康体检中心、妇科、乳腺外科、体检科等多科室临床使用。
2、功能需求：乳腺X线三维断层扫描技术、智能低辐射剂量技术、智能摆位压迫技术、三维穿刺定位功能等。配置智能低辐射剂量技术，可根据受检者乳腺厚度、密度自动匹配最优曝光参数，大幅降低电离辐射，兼顾图像质量与患者辐射安全；配备智能摆位压迫技术，电动自适应压迫力度，减少患者检查疼痛感，标准化摆位保障影像一致性；配套AI乳腺辅助诊断系统，自动识别钙化、肿块等高危征象，辅助医师提升诊断效率与病灶检出准确率。
3、.配置要求：平板要求像素尺寸⩽55μm，分辨率⩾8lp/mm。
整机配备钼/铑双靶球管，适配不同乳腺密度人群成像；配套高清医用诊断显示器，灰度等级、分辨率匹配平板成像输出；整机具备DICOM标准接口，可无缝对接院内PACS、HIS系统，影像、报告实时传输归档，满足医院信息化阅片、存储、远程会诊使用需求。



三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1.设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★联系人、联系电话、电子邮箱；
★设备使用年限多少年。
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2026年7月7日—2026年7月14日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科
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