广医附属番禺中心医院生物安全柜采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购A2级生物安全柜5台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2级生物安全柜 | 5台 | 检验科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| A2级生物安全柜 | 一、主要用途与功能 主要用于临床检验、微生物学实验等操作中提供人员、样品及环境保护，防止实验过程中产生的气溶胶扩散，确保操作区域的洁净度和实验结果的准确性。 二、技术参数（供参考） 1. 安全柜类型：A2型生物安全柜，具备负压环绕风道设计，70%气体循环，30%气体外排，标配外排管道接口，可外接排风系统。 2. 具备气流模式与风速控制功能：且流速可实时监测与显示。 3.支持彩色液晶显示屏或触摸屏，实时显示风速、温度、过滤器剩余寿命、紫外灯累计运行时间等关键参数；支持历史数据记录与导出功能。 4. 采用一体成型内壁，无死角圆角设计。 5. 具备报警系统，包括但不限于：风速异常报警、前窗未关严报警、过滤器失效/到期预警、紫外灯故障报警等。 | - 主机； - 附件； （供参考） |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年7月30日—2026年8月5日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院采购生物安全柜的市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年7月29日