广州医科大学附属番禺中心医院中央纯水直饮水机维保采购项目市场调查公告

 根据我院业务发展需要，拟采购如下维保服务，现进行市场调查，欢迎各符合条件的供应商报名（声明：本公告所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院市场调查参考所用）。
1、 项目名称：纯水饮水机维保项目
2、 维保内容：全保服务(1年)
3、 设备明细：
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	启用时间
	备注

	纯水直饮饮水机
	今泉
	JL-2G
	81
	2009年
	中央纯水系统配套直饮水机

	纯水直饮饮水机
	今泉
	JL-2
	55
	
	



4、 服务要求
1. 每个月一次对所有纯水直饮水机进行全面（性能、外表卫生、标识等）的巡检、维护和保养，以保证整个纯水直饮水机设备始终处于正常、安全、高效、稳定的工作状态。巡检、维护内容包括检查饮水机是否存在漏水、漏电、排污水管堵塞等，巡检发现的问题需及时解决。
2. 每半年对所有纯水直饮水机进行 1 次消毒。饮水机的消毒需严格执行行业规范要求，所用消毒液需符合饮水机消毒液的卫生要求。
3.要求供应商对纯水直饮水设备维护保养的性能达到饮水机入水前的水质标准。若出现问题，由供应商进行免费维修（含人工、耗材、配件、消毒液）。
4.维修保养内容：维护保养纯水设备所有零部件和耗材。纯水设备所有零部件和耗材更换的费用包含在维修保养费用中。用于更换纯水设备的零部件和耗材原则上与纯水设备原装的零部件和耗材是同一厂家同一型号。如由于购买周期和停产等原因，需替换纯水设备上的零部件和耗材的型号或厂家，要求用于更换的零部件和耗材性能不低于纯水设备原装的零部件和耗材的性能。
5.每天 8:30-18:00 时内有维修员侯命，接到报障信息后，维修员2小时到达现场；特殊情况(如晚上、节假日)出现突发故障，供应商调动人员进行抢修，以保证饮水机在最短时间内恢复正常运行。
5、  供应商应具备的条件及需要递交的资料：
（一）供应商应具备的条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.必须在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。
4.具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购项目提供供货、售后等服务。
5.不接受联合体报名。
6.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准。
（二）供应商需递交的资料
1.第（一）点所列资格条件的对应材料或承诺函。
2.公司证照。
3.同类采购项目历史成交信息情况。
4.维保报价方案，其中报价表见附件。
5.提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册，并在首页编制目录，资料的规范性作为比选的依据之一。
请将以上报名表和报名材料合并成PDF文件，文件名以“XXXXXXXX项目+供应商名称”，于2026年8月28日前，发送至电子邮箱：lgming111@163.com
6、 联系事项
1.联系方式：15811862362、李工
2.报名地点：广东省广州市番禺区桥南街福愉东路8号设备科
7、 附件：
广州医科大学附属番禺中心医院中央纯水直饮水机维保服务调研报价表
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