
广州医科大学附属番禺中心医院动态硬化测量仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对一台动态硬化测量仪采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	动态硬化测量仪
	1台
	糖尿病足诊断



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	动态硬化测量仪
	1、主要应用：用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的综合评估，并结合心电图、心音图、脉搏波波形图、baPWV与年龄形象示意图、ABI形象示意图、心功能评估图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断。
2、功能需求：
1）具备血管狭窄检测单元（用于下肢动脉粥样硬化筛查）：ABI（踝臂指数）、BAI（臂踝指数）、UT（脉波上升时间）、%MAP（平均动脉压）；血管硬化检测单元（用于全身动脉硬化早期诊断）；
2）自主神经功能检测单元（用于糖尿病性自主神经病变筛查）；3）心功能检测单元（用于STI心脏功能定量化评价）；
4）运动负荷试验检测单元（用于判断ABI处于临界值或伴有间歇性跛行的患者是否存在下肢动脉疾病）.
3、配置要求：
1）主机1台、心电传感器1对、心音传感器	1个、心音传感器加重物1个、上臂传感袖带1对、脚踝传感袖带1对、上臂箍带软管2根、脚踝箍带软管（含传感器盒子）1套、打印机1台、推车1台、触控一体机电脑1台、WIFI智能环境终端1台。
2）环境关怀独立监测单元：天气、室内外温湿度、空气质量等级、PM2.5、紫外线等级、气压、能见度、风速、风向。
3）支持与医院HIS系统、标准化代谢性疾病管理中心（MMC）等系统对接，达成测量数据的自动上传，并提供对接依据。




三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1、设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★设备使用年限多少年。
★联系人、联系电话、电子邮箱；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
[bookmark: _GoBack]（三）报名材料提交时间：2026年8月18日—2026年8月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院一台动态硬化测量仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院
2026年8月18日
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