广医附属番禺中心医院采购超声波清洗机的市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购超声波清洗机1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗机 | 1台 | 消毒供应中心 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 超声波清洗机 | 一、主要用途与功能 主要用于消毒供应中心对外来器械、管腔器械、常规手术器械、精密器械等进行超声清洗，去除器械表面、关节、齿槽及管腔内的污物、血渍、有机物等，保障清洗质量和院感控制。 二、技术参数（供参考） 1. 具备超声清洗功能，支持包括（但不限于）单频/多频或扫频超声、功率可调、脱气处理。 2. 加热与温控功能：具备加热及温度控制功能，支持包括（但不限于）设定温度可调、温度显示、超温保护。 3. 程序与控制功能：具备可编程控制功能，支持包括（但不限于）多组预设程序、定时运行、自动进排水、运行状态显示、故障报警。 4. 腔体与容量功能：具备约90L有效容积，支持适配约700×600×450mm左右外形尺寸、清洗篮筐/托架、液位显示与保护。 5. 具备管腔器械清洗适配能力，支持专用支架、外来器械清洗篮、复杂器械固定治具等。 6. 安全与院感防护功能：具备安全保护功能，支持包括（但不限于）低液位保护、过温保护、漏电保护、过流保护、紧急停止、防溢流，内槽耐腐蚀、易清洁。 7. 数据记录与追溯功能：具备运行数据记录与追溯能力（如有）。 8. 兼容与扩展功能：具备兼容性，支持包括（但不限于）不同规格清洗篮、管腔架、专用治具及后续功能扩展。 | 1.主机； 2.清洗篮筐/托架； 3.管腔器械清洗适配附件（如灌流接口、专用支架等）；（供参考） |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年9月18日—2025年9月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料扫描一份+设备功能技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料（正本）同步邮寄一份到医院地点（见上）。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院采购超声波清洗机的市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年9月18日