## Sheet1
固定资产名称 | 规格型号 | 入库时间 | 存放地点 | 使用部门 | 备注2
挂机空调 | 1.5匹 | 2010-08-20 | B超室 | B超室
格力空调 | KFR-35GW/K | 2012-12-30 | B超室 | B超室
格力空调 | KFR-35GW/K | 2012-12-30 | B超室 | B超室
格力空调 | KF-50W/K(50356)B1-N1 | 2013-10-30 | B超室 | B超室
格力空调 | KFR-35GW/(35556)FA | 2014-01-30 | B超室 | B超室
格力空调 | KFR-35GW/(35556)FA | 2014-01-30 | B超室 | B超室
格力空调 | KF-72LW/E1 | 2008-11-20 | 病案资料室 | 病案室
空调 | 美的KF-50GW/Y-1A | 2011-06-20 | 病案资料室 | 病案室
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 财务室 | 财务科
空调 | 格力KFR-35GW | 2006-05-20 | 产科门诊 | 产科门诊
格力空调 | KF-35GW/K | 2007-08-20 | 产科门诊 | 产科门诊
格力空调 | KF-35GW/R | 2008-11-20 | 产科 | 产科住院
格力3匹冷暖空调 | KFR-72TW/K1-N1 | 2012-08-31 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KF-72LW/K(72366)Aa-2 | 2012-11-30 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2012-11-30 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KF-35GW/K(35370)Aa-2 | 2012-11-30 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35556)FA-2 | 2013-08-31 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KF-35GW/(35356)FA-2 | 2013-10-30 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35556)FA | 2014-01-30 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-10-30 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-11-30 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KFR-50GW/K(50556)B1-N1 | 2014-11-30 | 产科 | 产科住院
空调 | 格力KFR-35GW | 2006-05-20 | 产科 | 产科住院
空调 | 格力KFR-35GW | 2006-05-20 | 产科 | 产科住院
空调 | 格力KFR-35GW | 2006-05-20 | 产科 | 产科住院
空调 | KFR-72TW | 2006-05-20 | 产科 | 产科住院
空调 | KFR-72TW | 2006-05-20 | 产科 | 产科住院
空调 | 格力KF-35GW | 2006-06-20 | 产科 | 产科住院
空调 | 格力KF-35GW | 2006-06-20 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KFR-50GW | 2015-02-28 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2 | 2017-09-30 | 产科 | 产科住院
格力空调 | KF-35GW/（35356）Fa-2 | 2013-07-31 | 院长宿舍 | 党务办公室
格力空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2 | 2014-07-30 | 副院长室 | 党务办公室
空调 | 格力KFR-50GW | 2007-02-20 | 儿科 | 儿科住院
空调 | 格力KF-35GW | 2007-02-20 | 新生儿室 | 儿科住院
格力空调 | KF-50GW/R | 2007-11-20 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KF-72GW/K | 2007-11-20 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KFR-35GW/K | 2012-12-30 | 新生儿室 | 儿科住院
格力空调 | KFR-35GW/K | 2012-12-30 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KFR-35GW/K | 2012-12-30 | 新生儿室 | 儿科住院
格力空调 | KFR-35GW/K | 2012-12-30 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KFR-50GW/K | 2012-12-30 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KFR-50GW/K | 2012-12-30 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KF-35GW/（35356）Fa-2 | 2013-07-31 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KF-72LW/(72320)AA-2 | 2013-08-31 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KFR-50GW/K(50556)B1-N1 | 2014-01-30 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KF-35GW/K | 2014-06-30 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KF-35GW/K | 2014-06-30 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-10-30 | 儿科 | 儿科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-10-30 | 儿科 | 儿科住院
空调 | 格力KF-35GW | 2007-02-20 | 儿科 | 儿科住院
空调 | 格力KFR-35GW | 2007-02-20 | 儿科 | 儿科住院
空调 | 格力KFR-35GW | 2007-02-20 | 儿科 | 儿科住院
空调 | 格力KFR-72GW | 2007-02-20 | 新生儿室 | 儿科住院
空调 | 格力KFR-72GW | 2007-02-20 | 新生儿室 | 儿科住院
格力2匹空调 | KF-50GW/K-B1-N1 | 2012-08-31 | 职工饭堂 | 饭堂
格力空调 | KF-72LW/(72320) | 2013-07-31 | 职工饭堂 | 饭堂
格力空调 | KF-35GW/K | 2005-08-20 | 放射科 | 放射科
空调 | KF-35GW | 2006-06-20 | 放射科 | 放射科
空调 | 美的KF35GW/Y-E2 | 2011-07-20 | 放射科 | 放射科
美的空调挂机 | KFR-50GW/DY-IA | 2011-12-20 | 放射科 | 放射科
空调 | 美的1.5匹 | 2009-11-20 | 妇科门诊 | 妇科门诊
小天鹅空调 | KFR-72LW/A8D-D2 | 2017-03-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
格力空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2 | 2017-09-30 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的KF-35GW/Y-E2 | 2011-07-20 | 中药库 | 管理成本
美的空调 | KF-72LW/Y-J | 2009-07-20 | 储物室 | 管理成本
美的空调 | KF-72LW/Y-J | 2009-07-20 | 原住院收费 | 管理成本
美的空调 | KF-72LW/Y-J | 2009-07-20 | 储物室 | 管理成本
格力空调 | KF-72LW/(72320)AA-2 | 2013-08-31 | 储物室 | 管理成本
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2014-07-30 | 住院楼电梯机房 | 管理成本
格力空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2 | 2014-07-30 | 储物室 | 管理成本
格力空调 | KF-72LW(72369)Bb-2 | 2014-10-30 | 储物室 | 管理成本
格力空调 | KF-120LW/E | 2007-11-20 | 文化中心 | 管理成本
格力空调 | KF-120LW/E | 2007-11-20 | 文化中心 | 管理成本
格力空调 | KFR-72LW/(72569)Bb-2 | 2015-06-30 | 中药库 | 管理成本
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 储物室 | 管理成本
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 储物室 | 管理成本
小天鹅空调 | KFR-72LW/A8D-D2 | 2017-03-31 | 原住院收费 | 管理成本
小天鹅空调 | KFR-72LW/A8D-D2 | 2017-03-31 | 储物室 | 管理成本
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2017-09-30 | 储物室 | 管理成本
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2017-09-30 | 储物室 | 管理成本
柜式空调 | 美的3匹 | 2009-11-20 | 四楼会议室 | 行政办公室
柜式空调 | 美的3匹 | 2009-11-20 | 四楼会议室 | 行政办公室
柜式空调 | 美的3匹 | 2009-11-20 | 四楼会议室 | 行政办公室
挂壁空调 | 美的3匹 | 2009-11-20 | 总务室 | 后勤保障科
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2014-07-30 | 急诊楼电梯机房 | 后勤保障科
格力空调 | KF-35GW/R | 2008-11-20 | 门补室 | 急诊科
空调 | 美的KF-35GW/Y-E2 | 2011-06-20 | 门诊护士值班室 | 急诊科
格力空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2 | 2014-07-30 | 雾化室 | 急诊科
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-10-30 | 门诊护士办公室 | 急诊科
格力空调 | KFR-72LW/(72569)Bb-2 | 2015-06-30 | 抽血室 | 急诊科
小天鹅空调 | KFR-72LW/A8D-D2 | 2017-03-31 | 门诊抢救室 | 急诊科
格力空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2 | 2017-09-30 | 抽血室 | 急诊科
格力空调 | KFR-72LW/(72569)AB-2 | 2013-10-30 | 检验科 | 检验科
格力空调 | KFR-72LW/(72520)AA | 2014-01-30 | 检验科 | 检验科
美的空调 | KFR-50GW/DY-PA402 | 2016-11-30 | 检验科 | 检验科
美的空调 | KFR-50GW/DY-PA402 | 2016-11-30 | 检验科 | 检验科
美的空调 | KFR-50GW/DY-PA402 | 2016-11-30 | 检验科 | 检验科
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-10-30 | 口腔科 | 口腔科
格力空调 | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 | 2014-11-30 | 理疗康复科 | 理疗科
格力空调 | KF-72LW/(72369)Bb-2 | 2015-06-30 | 理疗康复科 | 理疗科
格力空调 | KF-35GW/K | 2007-11-20 | 门诊内科 | 内科门诊
格力空调 | KF-35GW/R | 2008-11-20 | 门诊内科 | 内科门诊
空调 | 美的KF-35GW/Y-GC | 2011-06-20 | 门诊内科 | 内科门诊
格力1.5匹空调 | KF-35GW/Ca-2KF-35GW/Ca-2 | 2012-08-31 | 客服中心 | 内科门诊
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-07-31 | 门诊内科 | 内科门诊
格力空调 | KF-50GW/K | 2014-06-30 | 门诊内科 | 内科门诊
格力空调 | KF-35GW/R | 2008-11-20 | 内儿科 | 内科住院
格力2匹冷暖空调 | KFR-50GW/K-B1-N1 | 2012-08-31 | 内儿科 | 内科住院
格力1.5匹空调 | KF-35GW/Ca-2KF-35GW/Ca-2 | 2012-08-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KFR-35GW/K | 2012-12-30 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356 | 2013-07-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356 | 2013-07-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356 | 2013-07-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-08-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-08-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-08-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-08-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-08-31 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-50W/K(50356)B1-N1 | 2013-10-30 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-35GW/K | 2014-06-30 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2 | 2014-07-30 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KFR-50GW/K(50556)B1-N1 | 2014-11-30 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KFR-50GW/K(50556)B1-N1 | 2014-11-30 | 内儿科 | 内科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-10-30 | 皮肤科 | 皮肤科
空调 | 美的KF-35GW/Y-GC | 2011-06-20 | 体检科 | 体检科
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 体检科 | 体检科
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 体检科 | 体检科
格力空调 | FK-50GW/R | 2007-11-20 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-35GW/R | 2008-11-20 | 外科 | 外科住院
空调 | 美的KF-35GW/Y-E2 | 2011-06-20 | 外科康宁区 | 外科住院
美的空调 | KF-50GW/Y-T6 | 2009-07-20 | 门诊外科 | 外科住院
格力1.5匹空调 | KF-35GW/Ca-2KF-35GW/Ca-2 | 2012-08-31 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-35GW/K(35370)Aa-2 | 2012-11-30 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-07-31 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-35GW/（35356）Fa-2 | 2013-07-31 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-08-31 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-50GW/K | 2014-06-30 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-50GW/K | 2014-06-30 | 外科康宁区 | 外科住院
格力空调 | 格力KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2014-07-30 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2014-07-30 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-35GW/(35370)Aa-2 | 2014-07-30 | 外科康宁区 | 外科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-10-30 | 外科康宁区 | 外科住院
格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 2014-10-30 | 外科 | 外科住院
冷暖挂机空调 | 美的2匹 | 2010-08-20 | 外科 | 外科住院
冷暖挂机空调 | 美的2匹 | 2010-08-20 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 外科 | 外科住院
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-08-31 | 胃镜室 | 胃肠镜室
格力空调 | KF-50W/K(50356)B1-N1 | 2013-10-30 | 胃镜室 | 胃肠镜室
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 胃镜室 | 胃肠镜室
格力空调 | KFR-35GW/35594Aa-2 | 2016-10-31 | 胃镜室 | 胃肠镜室
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-08-31 | 西药房 | 西药房
格力空调 | KF-72LW/(72369)Bb-2 | 2016-03-31 | 西药房 | 西药房
格力空调 | KF-72LW/(72369)Bb-2 | 2015-06-30 | 西药库 | 西药库
空调 | 格力KF-35GW/K | 2005-06-20 | 住院楼一楼数据房 | 信息科
格力1.5匹空调 | KF-35GW/Ca-2KF-35GW/Ca-2 | 2012-08-31 | 血透中心 | 血液净化中心
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2013-07-31 | 血透中心 | 血液净化中心
格力空调 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2014-07-30 | 血透中心 | 血液净化中心
格力空调 | KFR-50GW/K(50356)B1-N1 | 2014-11-30 | 血透中心 | 血液净化中心
美的空调 | KFR-72GW/DY-T6 | 2009-07-20 | 院感科 | 医务科
格力空调 | KF-35GW/（35370）Aa-2 | 2015-06-30 | 宿舍B栋202房 | 职工宿舍
格力空调 | KF-35GW/（35370）Aa-2 | 2015-06-30 | 宿舍B栋202房 | 职工宿舍
格力空调 | KF-35GW/（35370）Aa-2 | 2015-06-30 | 宿舍B栋202房 | 职工宿舍
空调 | 美的KF-50GW/Y-1A | 2011-06-20 | 中药房 | 中药房
格力1.5匹空调 | KF-35GW/Ca-2 | 2012-08-31 | 中医科 | 中医科
美的分体空调 | 美的1匹KFR-26GW/DY-DA400(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的分体空调 | 美的1.5匹(KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的分体空调 | 美的1.5匹(KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的分体空调 | 美的1.5匹(KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的分体空调 | 美的1.5匹(KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的分体空调 | 美的1匹(KFR-26GW/DY-DA400(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的分体空调 | 美的1匹(KFR-26GW/DY-DA400(D2) | 2018-12-31 | 血透中心 | 血液净化中心
美的分体空调 | 美的1匹(KFR-26GW/DY-DA400(D2) | 2018-12-31 | 血透中心 | 血液净化中心
美的分体空调 | 美的1匹(KFR-26GW/DY-DA400(D2) | 2018-12-31 | 血透中心 | 血液净化中心
美的分体空调 | 美的1匹(KFR-26GW/DY-DA400(D2) | 2018-12-31 | 血透中心 | 血液净化中心
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 产科 | 产科住院
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 产科 | 产科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼副主任办公室 | 产科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼主任办公室 | 产科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼医护茶歇室 | 产科住院
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼医生办公室 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-72T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-72T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼值班室1 | 产科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼值班室2 | 产科住院
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼男更衣室 | 产科住院
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼女更衣室 | 产科住院
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼示教室 | 产科住院
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼护士长办公室 | 产科住院
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼护士办公室 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼病房 | 产科住院
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼配药室 | 产科住院
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼4楼处置间/治疗室 | 产科住院
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 办公室 | 党务办公室
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 办公室 | 党务办公室
空调 | KFR-72QW/DY-B(D2)3匹嵌入式 | 2020-12-31 | 儿科住院 | 儿科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 儿科住院 | 儿科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 儿科住院 | 儿科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 儿科住院 | 儿科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 儿科住院 | 儿科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 儿科住院 | 儿科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 儿科住院 | 儿科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 儿科住院 | 儿科住院
空调 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)） | 2023-05-31 | 放射科 | 放射科
空调 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)） | 2023-05-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-72QW/BP3SDN8Y-D(2)-W | 2023-05-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-72QW/BP3SDN8Y-D(2)-W | 2023-05-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-72QW/BP3SDN8Y-D(2)-W | 2023-05-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-50GW/G1-1-D | 2023-07-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-50GW/G1-1-D | 2023-07-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-50GW/G1-1-D | 2023-07-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-50GW/G1-1-D | 2023-07-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-35GW/G2-1-M | 2023-07-31 | 放射科 | 放射科
空调 | KFR-35GW/G2-1-M | 2023-07-31 | 放射科 | 放射科
空调 | 美的.KFR-26GW/DY-DA400(D2) | 2020-02-29 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的.KFR-72GW/DY-DA400(D2)3匹 | 2020-12-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的.KFR-51QW/DY-B(D2)2匹嵌入式 | 2020-12-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | 美的.KFR-51QW/DY-B(D2)2匹嵌入式 | 2020-12-31 | 妇科门诊 | 妇科门诊
空调 | KFR-35GW/G2-1-M | 2024-01-31 | 宿舍楼 | 后勤保障科
空调 | KFR-35GW/G2-1-M | 2024-01-31 | 宿舍楼 | 后勤保障科
空调 | KFR-35GW/G2-1-M | 2024-01-31 | 宿舍楼 | 后勤保障科
空调 | KFR-35GW/G2-1-M | 2024-01-31 | 宿舍楼 | 后勤保障科
空调 | KFR-35GW/G2-1-M | 2024-01-31 | 宿舍楼 | 后勤保障科
空调 | KFR-35GW/G2-1-M | 2024-01-31 | 宿舍楼 | 后勤保障科
空调 | KFR-26GW/G2-1-M | 2024-01-31 | 宿舍楼 | 后勤保障科
空调 | KFR-26GW/G2-1-M | 2024-01-31 | 宿舍楼 | 后勤保障科
空调 | 美的.标配KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)2匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)2匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)2匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)2匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)2匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)2匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)3匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)1.5匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)1.5匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.标配KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)1.5匹 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.KFR-120LW/BP3SDN8Y-PA401(2)标配 | 2020-12-31 | 发热门诊 | 急诊科
空调 | 美的.KFR-50GW/DY-DA400(D2)2匹 | 2020-12-31 | 外科住院 | 急诊科
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 急诊科 | 急诊科
空调 | 美的.KFR-72GW/DY-DA400(D2)3匹 | 2020-12-31 | 急诊科 | 急诊科
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼主任办公室 | 老年病科
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼护长办公室 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-120QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼器械练习室 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-72T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-72T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼值班室1 | 老年病科
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼值班室2 | 老年病科
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼男更衣室 | 老年病科
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼女更衣室 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼医护就餐室 | 老年病科
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼医生办公室 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼护士办公室 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼监护抢救室 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼监护抢救室 | 老年病科
美的四面出风内机 | MDV-D50Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼配药室 | 老年病科
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼5楼处置间/治疗室 | 老年病科
美的四面出风内机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼示教室 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-140T2W/SY-D(E4) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-140T2W/SY-D(E4) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-140T2W/SY-D(E4) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的一拖一风管机 | KFR-140T2W/SY-D(E4) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DH400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼值班室 | 老年病科
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DH400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼值班室 | 老年病科
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼医护办公室 | 老年病科
美的四面出风内机 | MDV-D50Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼配药室 | 老年病科
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼处置间/治疗室 | 老年病科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼6楼病房 | 老年病科
美的天花空调 | 美的3匹(KFR-72QW/SDY-D(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的天花空调 | 美的3匹(KFR-72QW/SDY-D(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-D(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-D(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-D(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-D(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-D(D2) | 2018-12-31 | 理疗康复科 | 理疗科
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 内科 | 内科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 内科住院 | 内科住院
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼男更衣室 | 内科住院
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼女更衣室 | 内科住院
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼示教室 | 内科住院
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼医护茶歇室 | 内科住院
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼手工制作室 | 内科住院
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼器械练习室 | 内科住院
美的四面出风天花机 | KFR-120QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼公共沐浴间 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-72T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-72T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼值班室1 | 内科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼值班室2 | 内科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼护长办 | 内科住院
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼医生办公室 | 内科住院
美的四面出风天花机 | KFR-51QW/DY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼护士办公室 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼病房 | 内科住院
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼配药室 | 内科住院
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼3楼处置间/治疗室 | 内科住院
空调 | 美的.KFR-120LW/SDY-PA400(D2) | 2020-02-29 | 收费处 | 收费处
空调 | 美的.KFR-72LW/DY-PA400(D2)A3匹 | 2020-12-31 | 手术室 | 手术室
空调 | 美的.KFR-72LW/DY-PA400(D2)A3匹 | 2020-12-31 | 手术室 | 手术室
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 体检科 | 体检科
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 体检科 | 体检科
空调 | 美的.KFR-50GW/DY-DA400(D2)2匹 | 2020-12-31 | 体检科 | 体检科
空调 | 美的KFR-35GW/G2-1 | 2024-04-30 | 体检科 | 体检科
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 外科 | 外科住院
空调 | 美的.KFR-35GW-DA400(D2) | 2020-02-29 | 外科 | 外科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 外科住院 | 外科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 外科住院 | 外科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 外科住院 | 外科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 外科住院 | 外科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 外科住院 | 外科住院
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 外科住院 | 外科住院
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼医护餐厅 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼男更衣室 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼女更衣室 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼被服间 | 外科住院
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼手工制作室 | 外科住院
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼器械练习室 | 外科住院
美的四面出风天花机 | KFR-120QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼公共餐厅 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼值班室1 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼值班室2 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼副主任办公室 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼主任办公室 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼医生办公室 | 外科住院
美的一拖一挂机 | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼护士办 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的一拖一风管机 | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼病房 | 外科住院
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼配药室 | 外科住院
美的四面出风内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 2021-11-30 | 扩建住院楼2楼处置间/治疗室 | 外科住院
空调 | KFR-51QW/BP3DN8Y-D(2) | 2022-06-30 | 新住院楼2楼 | 外科住院
空调 | KFR-51QW/BP3DN8Y-D(2) | 2022-06-30 | 新住院楼2楼 | 外科住院
空调 | KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) | 2022-06-30 | 新住院楼1楼高低压电房 | 维修组
空调 | KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) | 2022-06-30 | 新住院楼1楼高低压电房 | 维修组
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 五官科 | 五官科
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼1楼 | 新冠疫苗接种点
美的四面出风天花机 | KFR-72QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼1楼 | 新冠疫苗接种点
美的一拖一挂机 | KFR-26GW/DY-DA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼1楼 | 新冠疫苗接种点
美的四面出风天花机 | KFR-72LW//SDY-PA400(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼1楼 | 新冠疫苗接种点
美的四面出风天花机 | KFR-120QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼1楼 | 新冠疫苗接种点
美的四面出风天花机 | KFR-120QW/SDY-B(D3) | 2021-11-30 | 扩建住院楼1楼 | 新冠疫苗接种点
空调 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1) | 2022-06-30 | 新冠疫苗接种点 | 新冠疫苗接种点
空调 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1) | 2022-06-30 | 新冠疫苗接种点 | 新冠疫苗接种点
空调 | KFR-72QW/DY-B(D2)3匹嵌入式 | 2020-12-31 | 信息科 | 信息科
空调 | 美的.KFR-72LW/DY-PA400(D2)A3匹 | 2020-12-31 | 信息科 | 信息科
空调 | 美的.KFR-26GW/DY-DA400(D2)1P | 2020-12-31 | 信息科 | 信息科
空调 | 美的.KFR-26GW/DY-DA400(D2)1P | 2020-12-31 | 信息科 | 信息科
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（3楼） | 血液净化中心
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（3楼） | 血液净化中心
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（3楼） | 血液净化中心
美的天花空调 | 美的5匹(KFR-120QW/SDY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（3楼） | 血液净化中心
美的天花空调 | 美的2匹(KFR-51QW/DY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（3楼） | 血液净化中心
美的天花空调 | 美的2匹(KFR-51QW/DY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（7楼） | 血液净化中心
美的天花空调 | 美的3匹(KFR-72QW/SDY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（3楼） | 血液净化中心
美的天花空调 | 美的2匹(KFR-51QW/DY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（7楼） | 血液净化中心
美的天花空调 | 美的2匹(KFR-51QW/DY-B(D2) | 2018-12-31 | 血透中心（7楼） | 血液净化中心
空调 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)） | 2023-05-31 | 中药房 | 中药房
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 中医科 | 中医科
空调 | 美的.KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2)1.5匹 | 2020-12-31 | 中医科 | 中医科
空调 | 美的.KFR-72GW/DY-DA400(D2)3匹 | 2020-12-31 | 中医科 | 中医科
空调 | KFR-72QW/DY-B(D2)3匹嵌入式 | 2020-12-31 | 中医科 | 中医科
电梯空调 | 电梯 | / | 急诊楼 | 急诊楼
电梯空调 | 电梯 | / | 综合楼 | 综合楼
电梯空调 | 电梯 | / | 综合楼 | 综合楼
电梯空调 | 电梯 | / | 旧住院楼 | 旧住院楼
电梯空调 | 电梯 | / | 旧住院楼 | 旧住院楼
分体空调 | KFT-35T2W | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
分体空调 | KFT-35T2W | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
分体空调 | KFT-35T2W | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
无极变频多联外机 | MDV-450W | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机四面出风 | MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机四面出风 | MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | (MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | (MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | (MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | MDV-D50T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
多联室内机风管机 | MDV-D50T3/BP3N1-D2F(B) | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
医用数码变频直膨式组合净化空气机组601 | 送风量:4700m3/h,新风量:1600m3/h,制冷量：39KW,制热量:20KW，电加热：13.5kw，电加湿：8kg/h、系统包含2台外机 | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
医用数码变频直膨式组合净化空气机组602 | 送风量:10500m3/h,新风量:1000m3/h,电机功率：7.5KW,制冷量：43KW,制热量:22KW，电加热：27kw，电加湿：8kg/h | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
医用数码变频直膨式组合净化空气机组603 | 送风量:2900m3/h,新风量:2900m3/h,电机功率：3KW,制冷量：56KW,制热量:28KW，电加热：9kw，电加湿：15kg/h、系统包含1台外机 | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
医用数码变频直膨式组合净化空气机组604 | 送风量:6100m3/h,新风量:2400m3/h,电机功率：5.5KW,制冷量：56KW,制热量:28KW，电加热：18kw，电加湿：15kg/h、系统包含2台外机 | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
直膨式新风处理机组XF-601 | 新风量:1500m3/h,电机功率：1.1KW,制冷量：25KW,制热量:14KW、系统包含1台外机 | 2025-12-03 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 质保期内
8匹直流变频主机 | 制冷量22.4KW、制热量25KW | 2025-12-03 | 内科（ICU） | 内科（ICU） | 质保期内
大风量新风机 | 制冷量：14.0KW、制热量：8.9KW、风量：1250m3/h； | 2025-12-03 | 内科（ICU） | 内科（ICU） | 质保期内
9匹变频多联机主机 | 制冷量：25.0KW、制热量：25.0KW | 2025-12-03 | 内科（ICU） | 内科（ICU） | 质保期内
变频多联空调室内机1 | MDV-D112T2/BP3DN1-E(B) | 2025-7-20 | 内科（ICU） | 内科（ICU） | 质保期内
变频多联空调室内机1 | MDV-D112T2/BP3DN1-E(B) | 2025-7-20 | 内科（ICU） | 内科（ICU） | 质保期内
变频多联空调室内机2 | MDV-D45T2/BP3DN1-E | 2025-7-20 | 内科（ICU） | 内科（ICU） | 质保期内
变频多联空调室内机3 | MDV-D22T2/BP3DN1-E | 2025-7-20 | 内科（ICU） | 内科（ICU） | 质保期内
变频多联空调室内机3 | MDV-D22T2/BP3DN1-E | 2025-7-20 | 内科（ICU） | 内科（ICU） | 质保期内